附表：

部分企业实验室自检项目一览表

1、微生物项目

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 高压灭菌锅 | 细菌总数、大肠菌群、霉菌 酵母菌、致病菌 |
| 恒温干燥箱 |  |
| 恒温培养箱 |  |
| 电冰箱 |  |

2其他检测项目

1）罐头食品类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 真空度表最小刻度0.005mPa | 真空度 |
| PH计 最小刻度0.02 | PH值 |
| 折光仪 精度0.5％ | 糖度 |
| 卫生开罐刀、卷边切割机、投影仪、试漏装置、埋头度 | 封口结构 |
| 常规理化分析设施 | 盐分 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

2）水产类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物项目检测设备 | 细菌总数、大肠菌群数、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、金黄色葡萄菌群、沙门氏菌 |
| 电热恒温水槽 |  |
| 酶标仪 | 氯霉素 |
| 分光光度计 | 亚硫酸盐 |
| 电子精密天平 |  |

3）茶叶类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 恒温干燥箱 | 水分 |
| 高温电阻 附温度控制器 | 灰分 |
| 标准筛、电动筛分机200r/min | 粉末、碎茶 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

4）蜂蜜

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 折光仪 | 水分 |
| 卜方特比色仪 | 色泽 |
| 常规理化分析设施 | 还原糖、蔗糖、葡萄糖、果糖 |
| 常规理化分析设施 | 酶值、 |
| 分光光度计 | HMF（羟甲基糠醛） |
| 酶标仪 | 氯霉素、链霉素、四环素族 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

5）蜂皇浆及冻干粉

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 折光仪 | 水分 |
| 常规理化分析设施 | 酸度 |
| 常规理化分析设施 | 蛋白质 |
| 气相或液相色谱仪 | 10-HAD |
| 标准分析筛 | 目数 |
| 酶标仪 | 氯霉素、链霉素、四环素族 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

6）  膨化食品

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 恒温干燥箱 | 水分 |
| 微生物项目检测设备 | 菌落总数、大肠菌群 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

7）饮料

碳酸类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物项目检测设备 | 微生物 |
| 酸碱滴定装置/PH计 | 总酸 |
| 二氧化碳测定装置 | 二氧化碳气体含量 |
| 计量容量 | 容量 |
| 常规理化分析设施 | 可溶性固形物 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

非碳酸类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物项目检测设备 | 微生物 |
| 酸碱滴定装置/PH计 | 总酸 |
| 计量容量 | 容量 |
| 凯氏定氮装置 | 蛋白质（含乳饮料） |
| 常规理化分析设施 | 可溶性固形物 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

8）方便面

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物检测设备 | 微生物 |
| 恒温干燥箱 | 水分 |
| 常规理化分析设施 | 酸价 |
| 常规理化分析设施 | 过氧化值 |
| 秒表、烹调器皿、电子秤或盘秤 | 复水性 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

9）速冻方便食品

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物检测设备 | 微生物 |
| 秒表、烹调器皿、电子秤或盘秤 | 复水性 |
| 盛样袋、刀 片 | 色泽、滋味、气味、形态、杂质、包装 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

10）味精

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 分光光度计（紫外、特鲜） | 透光率 |
| 旋光仪 | 比旋光度 |
| PH计 | PH值 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

11）酱油

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物项目检测设备 | 大肠菌群、菌落总数、致病菌 |
| 玻璃仪器（漏斗，烧杯，滴定管，吸管等）、 | 氯化钠 |
| 凯氏定氮装置 | 氨基酸态氮、全氮 |
| 恒温干燥箱 | 水分 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

12）食醋

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 无菌室或超净工作台，微生物培养箱、生物显微镜、灭菌锅 | 大肠菌群、菌落总数 |
| 酸度计、蒸馏装置、分析天平 | 醋酸 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

13）出口糖及制品

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 恒温干燥箱 | 水分 |
| 微生物检验器具 | 细菌总数、大肠菌群 |
| 常规理化分析设施（滴定装置） | 还原糖 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

14）水煮笋罐头及真空包装水煮笋

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物检验器具 | 细菌总数、大肠菌群 |
| 架盘天平（精度0.01g ）台秤（感量0.2kg） | 重量 |
| 精密PH试纸（范围3.8～5.4）/酸度计 | PH值 |
| 电子秤或天平 | 净含量 |

15）功能食品类

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 电热恒温水槽 | 微生物 |
| 电热恒温鼓风干燥箱 |  |
| 隔水式电热恒温培养箱 |  |
| 霉菌培养箱 |  |
| 高压灭菌锅 |  |
| 超净工作台 |  |
| PH计（酸度计） | PH值/酸度 |
| 分析天平、电子天平 | 称量 |
| 马弗炉 | 灰分 |
| 纯水仪 | 纯水制备 |
| 水分仪 | 水分 |
| 比重计 | 相对密度 |
| 液相色谱仪 | 物质成分 |
| 气相色谱仪 | 农药残留、有机溶剂残留 |
| 紫外分光光度计 | 物质含量测定 |
| 崩解仪 | 胶囊、片剂崩解度 |
| 溶出试验仪 | 胶囊溶出度 |

16）速冻和脱水蔬菜

| 设备名称 | 检测项目 |
| --- | --- |
| 微生物项目检测设备 | 微生物 |
| 超净工作台，微生物培养箱、生物显微镜、灭菌锅、PH测量仪 |  |
| 精密电子天平 | 净含量 |
| 比重计 | 比重 |
| 盐度计 | 盐度 |
| BRIX仪 | 蔬菜 |
| 液相色谱仪 | 农药残留检测 |
| 气相色谱仪 |  |
| 高速均质机 |  |
| 高速离心机 |  |
| 恒温水浴锅 |  |