附件：

表1  市级农产品质检中心仪器设备基础配置表

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品前处理及 实验室常规设备 | 冷藏冷冻设备a | 10 |
| 2 |  | 天平b | 12 |
| 3 |  | 干燥设备c | 8 |
| 4 |  | 前处理设备d | 25 |
| 5 |  | 制水设备e | 4 |
| 6 |  | 其他设备f | 10 |
| 7 | 大型通用分析仪器 | 元素价态分析仪 | 1 |
| 8 |  | 原子吸收分光光度计g | 2 |
| 9 |  | 原子荧光光度计 | 1 |
| 10 |  | 离子色谱仪 | 1 |
| 11 |  | 气相色谱仪 | 2~3 |
| 12 |  | 液相色谱仪 | 3~4 |
| 13 |  | 气相色谱仪-质谱联用仪 | 2 |
| 14 |  | 液相色谱仪-质谱联用仪 | 2 |
| 15 | 专用检测仪器设备 | 定氮仪h | 2 |
| 16 |  | 总有机碳/总氮分析仪 | 1 |
| 17 |  | 电导率仪 | 1 |
| 18 |  | 土壤水分测定仪 | 2 |
| 19 |  | 生物需氧量测定仪 | 1 |
| 20 |  | 溶解氧测定仪 | 1 |
| 21 |  | 浊度计 | 1 |
| 22 |  | 测油仪 | 1 |
| 23 |  | 显微镜 | 2 |
| 24 |  | 全自动菌落分析仪 | 1 |
| 25 |  | 酶标仪 | 2 |
| 26 |  | 粗蛋白测定仪 | 1 |
| 27 |  | 脂肪测定仪 | 1 |
| 28 |  | 纤维素测定仪 | 1 |

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | 快速检测仪器设备 | 农药残毒速测仪 | 4~6 |
| 30 |  | 兽药残留检测仪 | 4~6 |
| 31 |  | 生物毒素速测仪 | 2 |
| 32 |  | 乳成分测定仪 | 3 |
| 33 |  | 其他快速检测仪器设备 | 4~6 |
| 34 | 其它仪器设备 | 紫外分光光度计、旋光分析仪 | 2~3 |
| 35 |  | 自动电位滴定仪 | 2 |
| 36 |  | pH计 | 4 |
| 37 |  | 培养箱 | 2 |
| 38 |  | 高压灭菌锅 | 2 |
| 39 |  | 超净工作台 | 4 |
| 40 | 交通工具 | 采样车 | 1 |
| a 包括冷藏箱、冰箱和超低温冰箱等。 b 包括百分之一天平、千分之一天平、万分之一天平和十万分之一天平等。 c 包括真空干燥箱、烘箱和马弗炉等。 d 包括分样器、样品粉碎及研磨设备、微波消解器、全自动样品消解工作站、离心机、氮吹仪、旋转蒸发仪、固相萃取仪和快速溶剂萃取仪等。 e 包括纯水器、超纯水器等。 f 包括超声波清洗器、微量移液器、紧急喷淋装置和冲眼器等。 g 至少配备1台石墨炉原子吸收分光光度计。 h 可用于农业环境、农产品和饲料等含氮量的测定。 |  |  |  |

表2  县级农产品质检中心仪器设备基础配置表

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 | 数量（台套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品前处理及 实验室常规设备 | 冷藏冷冻设备a | 6 |
| 2 |  | 天平b | 6 |
| 3 |  | 干燥设备c | 6 |
| 4 |  | 前处理设备d | 20 |
| 5 |  | 制水设备e | 1~2 |
| 6 |  | 其他设备f | 8 |
| 7 | 大型通用分析仪器 | 原子吸收分光光度计 | 1 |
| 8 |  | 原子荧光光度计 | 1 |
| 9 |  | 气相色谱仪 | 1~2 |
| 10 |  | 液相色谱仪 | 1~2 |
| 11 | 现场快速检测 仪器设备 | 农药残毒速测仪 | 3 |
| 12 |  | 兽药残留检测仪 | 2~5 |
| 13 |  | 生物毒素速测仪 | 3 |
| 14 |  | 土壤测试仪 | 2 |
| 15 |  | 农业环境现场监测仪器设备 | 2 |
| 16 |  | 乳成分测定仪 | 3 |
| 17 |  | 其他快速检测仪器设备 | 3 |
| 18 |  | 流动检测车g | 1 |
| 19 | 其他仪器设备 | 紫外可见分光光度计 | 1 |
| 20 |  | pH计、电位滴定仪 | 4 |
| 21 |  | 酶标仪 | 1 |
| 22 |  | 其他常规及小型仪器设备 | 3 |
| 23 | 交通工具 | 采样车 | 1 |
| a 包括冷藏箱和冰箱等。 b 包括百分之一天平、千分之一天平和万分之一天平等。 c 包括真空干燥箱、烘箱和马弗炉等。 d 包括分样器、样品粉碎及研磨设备、消解装置、离心机、氮吹仪、旋转蒸发仪和固相萃取装置等。 e 包括纯水器、超纯水器等。 f 包括超声波清洗器、微量移液器、紧急喷淋装置和冲眼器等。 g配备必要的现场快速检测仪器设备。 |  |  |  |

表3  市级农产品质检中心实验及辅助用房功能分区和面积基本要求

| 功能区 | 功能室 | 用途及基本条件 | 面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务 管理区 | 人员工作室 | 专用于质检机构工作人员办公，按人均6 m2计 | 300 |
|  | 业务接待室 | 用于业务和人员的接待、洽谈、配备必要的办公家具、设备等 |  |
|  | 接样室 | 用于样品接收、核对、登记，配备必要的天平、分样器等 |  |
|  | 档案室 | 用于保存检测的文件、原始记录等资料，配备必要的家具、设备、专用消防器材等 |  |
|  | 培训室 | 用于内部和外部人员培训、配备可以同时满足20人以上培训必要的会议设备、家具及信息化设备等 |  |
| 物品 存放区 | 更衣室 | 用于内部和外部人员进出实验室时的更衣、清洁、消毒等，配备必要的更衣、清晰、消毒设施和设备 | 90 |
|  | 样品室 | 用于样品保存，配备必要的贮存设施、低温或恒温设备等 |  |
|  | 标准物质室 | 用于标准物质保存，标准溶液配制、标定，室温能控制在20℃左右，配备必要的贮存设施、低温或恒温设备等 |  |
|  | 试剂储存室 | 用于储存备用化学试剂，配备通风设施、防爆灯、消防砂和灭火器等 |  |
| 实验区 | 样品前处理室 | 用于实验样品前处理，配备样品粉碎及研磨设备、微波消解器、全自动样品消解工作站、离心机、氮吹仪、旋转蒸发仪、固相萃取仪、快速溶剂萃取仪等；安装6套以上通风扇及其他必要通风设施 | 150 |
|  | 天平室 | 用于集中存放和使用天平，宜设置缓冲间和减震设施，并配备必要的恒温、恒湿设备等 | 30 |
|  | 高温设备室 | 用于放置烘箱、马弗炉等，配备必要耐热实验台、通风设备等 | 30 |
|  | 感官评价室 | 用于农产品感官质评价 | 30 |
|  | 快速检测室 | 用于农产品质量安全快速检测，配备农药残毒、兽药残留、生物毒素等快速检测仪器设备 | 60 |
|  | 微生物监测室 | 用于农产品微生物污染及疫病检验等 | 60 |
|  | 环境检测室 | 用于常见农业环境污染物的检测，配备总有机碳/总氮分析仪、生物需氧量测定仪、溶解氧测定仪、浊度计、测油仪等现场监测和常规环境检测仪器设备 | 60 |
|  | 种子监测室 | 用于种子质量检测，配备种子净度、水分、活力、纯度、真实性等检测仪器设备 | 60 |
|  | 土肥检测室 | 用于土壤肥力、肥料质量的检测，配备定氮仪和土壤水分测定仪等 | 60 |
|  | 饲料检测室 | 用于饲料质量检测，配备粗蛋白检测仪、脂肪仪、纤维素分析仪、氨基酸分析仪等 | 60 |

表3  市级农产品质检中心实验及辅助用房功能分区和面积基本要求（续）

| 功能区 | 功能室 | 用途及基本条件 | 面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验区 | 光谱分析室 | 主要用于元素及价态分析，配备原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、元素价态分析仪等，配备必要的通风设施 | 90 |
|  | 色谱分析室 | 主要用于农（兽）药残留等的检测，配备气相色谱、液相色谱或色谱-质谱联用仪等，配备必要的通风设施 | 150 |
| 实验室 保障区 | 制水室 | 用于制备实验用水 | 60 |
|  | 供气室 | 用于集中供气系统或气瓶的放置，提供试验用氮气、氩气、氢气、乙炔等气体 |  |
|  | 洗涤室 | 用于试验器皿、设备等物品的清洗，配备必要的清洗设备、用具、用具 |  |
| 总计 | 使用面积 |  | 1290 |
|  | 建筑面积 |  | 1700 |
| 注1：实验室个功能室的建设可按需求予以适当合并、拆分或命名。 注2：建筑面积按照使用面积的约1.3倍进行估算。 |  |  |  |

表4 县级农产品质检中心实验及辅助用房功能分区和面积基本要求

| 功能区 | 功能室 | 用途及基本条件 | 面积m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务 管理区 | 人员工作室 | 专用于质检机构工作人员办公，按人均6 m2计 | 130 |
|  | 业务室 | 用于业务和人员的接待、洽谈、样品的接收、核对、登记，配备必要的办公家具、天平、分样器等 |  |
|  | 档案室 | 用于保存检测的文件、原始记录等资料，配备必要的家具、设备、专用消防器材等 |  |
|  | 培训室 | 用于内部和外部人员培训、配备可以同时满足20人以上培训必要的会议设备、家具及信息化设备等 |  |
| 物品 存放区 | 样品室 | 用于样品保存，配备必要的贮存设施、低温或恒温设备等 | 40 |
|  | 标准物质室 | 用于标准物质保存，标准溶液配制、标定，室温能控制在20℃左右，配备必要的贮存设施、低温或恒温设备等 |  |
|  | 试剂储存室 | 用于储存备用化学试剂，配备通风设施、防爆灯、消防砂和灭火器等 |  |
| 实验区 | 样品前处理室 | 用于实验样品前处理，配备样品粉碎及研磨设备、微波消解器、全自动样品消解工作站、离心机、氮吹仪、旋转蒸发仪、固相萃取仪、快速溶剂萃取仪等；安装3套以上通风厨及其他必要通风设施 | 80 |
|  | 天平室 | 用于集中存放和使用天平，宜设置缓冲间和减震设施，并配备必要的恒温、恒湿设备等 | 15 |
|  | 高温设备室 | 用于放置烘箱、马弗炉等，配备必要耐热实验台、通风设备等 | 20 |
|  | 速测室 | 配备检测农（兽）药残留的快速检测仪，另配备流动检测车 | 30 |
|  | 环境检测室 | 主要用于农业环境的快速检测，配备测土配方设备、环境现场监测设备等 | 30 |
|  | 重金属检测室 | 主要用于检测砷、汞、铅、镉等常见重金属、配备石墨炉原子吸收分光光度计、原子荧光光度计等，配备必要的通风设施 | 35 |
|  | 色谱分析室 | 主要用于农（兽）药残留等的检测，配备气相色谱、液相色谱等，配备必要的通风设施 | 50 |
| 实验室 保障区 | 制水室 | 用于制备实验用水 | 40 |
|  | 供气室 | 用于集中供气系统或气瓶的放置，提供试验用氮气、氩气、氢气、乙炔等气体 |  |
|  | 洗涤室 | 用于试验器皿、设备等物品的清洗，配备必要的清洗设备、用具、用具 |  |
| 总计 | 使用面积 |  | 470 |
|  | 建筑面积 |  | 600 |
| 注1：实验室个功能室的建设可按需求予以适当合并、拆分或命名。 注2：建筑面积按照使用面积的约1.3倍进行估算。 |  |  |  |