附表1

2013年消毒产品卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 品种 | 数量 | 检查/检验项目 |  | 检验/判定依据 | 采样和检验机构 |  | 采样 日期 | 检验报告返回时间 | 信息报 送日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外线空气消毒器械 | 10个生产、经营和使用单位不少于10个产品 | 有效的卫生许可证及批件；铭牌、说明书 | 紫外线灯强度、臭氧泄露量（使用单位除外） | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、GB28235-2011《紫外线空气消毒器安全与卫生标准》、《消毒产品卫生安全评价规定》 | 陕西省卫生监督所 | 陕西省疾病 预防控制中心 | 5月30日前 |  | 10月1日前 |
| 2 | 皮肤粘膜消毒剂 | 生产企业10家。 | 标签、说明书是否符合要求；生产企业是否有30万级净化条件，不需要卫生部审批的产品是否有合格的卫生安全评价报告 |  | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）》 | 陕西省卫生监督所 | 陕西省疾病 预防控制中心 | 7月30日前 | 9月30日前 | 10月30日前 |
| 3 | 抗（抑）菌制剂 | 生产、经营单位（药店、宾馆、饭店客房、洗浴中心等）各10家。 | 标签、说明书是否符合要求；生产企业是否有30万级净化条件，产品是否有合格的卫生安全评价报告；经营单位是否索取完整的卫生安全评价报告和有效卫生许可证。 |  | 《消毒管理办法》、《消毒产品标签说明书管理规范》、《消毒产品卫生安全评价规定》、《消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）》 | 陕西省卫生监督所 |  | 7月30日前 | 9月30日前 | 10月30日前 |

注：抽检样品应考虑不同企业以及不同品种的代表性。

附表2

2013年消毒产品卫生监督抽检信息汇总表

陕西省                                产品种类：                                 单位（盖章）：

| 序号 | 产品名称 （含品牌／商标或型号） | 剂型 | 规格 | ①生产日期 ②批号 | ③限制使用日期 ④有效期 ⑤保质期 | 标注的 生产单位 | 生产企业卫生许可证号 | 产品卫生许可批件号 | 被采样单位 | 结果判定 |  |  | 不合格原因 | 确认 结果 | 确认方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标签说明书 | 卫生 质量 | 结论 |  | 是／否 | 按注3标识 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

注：1.填写具体生产日期前加①，批号前加②，限制使用日期前加③，有效期前加④，保质期前加⑤，如生产日期为2009年3月10日时，应标注为①2009年3月10日，依此类推。

2.结果判定项，仅填写合格或不合格；不合格原因项，应填写实际检测值和标签说明书不合格具体内容。戊二醛消毒剂抽检结果填写时，将结果判定项“标签说明书”修改为“卫生安全评价报告”；不合格原因项填写卫生安全评价报告不合格的原因。

3.标签说明书主要检查产品名称、有无明示或暗示疗效、标注禁止标注内容、无检验依据的抑（杀）微生物类别、使用范围、使用剂量、使用方法、注意事项、生产日期和有效期（保质期）/生产批号和限期使用日期、生产企业卫生许可证、未标注其他必须标注的内容。

4.不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，包括(1)“按规定签字确认”(2)“产品样品确认告知书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形。栏目中确认结果为“否”，包括(3)“有不确认说明”,且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）(4)“确认书寄出被退回”(5)“未履行确认程序” 情形。

附表3

2013年涉水产品卫生监督抽检工作计划表

| 序号 | 品种 | 采样地点和数量 | 检查/检验项目 | 检验/监督依据 | 采样和检验机构 |  | 采样 日期 | 检验报告 返回日期 | 信息报送日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质处理器 | 1.5个以上销售经营单位或生产企业； 2.5个现制现售制水设 备 | 1.是否有卫生许可批件 2.产品标签、说明书、净水流量等技术参数是否与卫生许可批件一致 3.现场抽检出水水质的菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等 | 《传染病防治法》、《行政许可法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）等 | 陕西省卫生监督所 | 陕西省疾病预防控制中心 | 8月30日前 |  | 10月 30日前 |  |
| 2 | 给水用管材 | 辖区内生产企业或经营单位生产销售的5个品牌以上（重点抽不锈钢管、铜管、铝塑复合管等） | 1.是否有卫生许可批件 2.产品标签等是否与 卫生许可批件一致 3.卫生安全性检测 | 《传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）及《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》 | 陕西省卫生监督所 | 陕西省疾病预防控制中心 | 6月 30日前 | 9月30日前 | 10月 30日前 |  |
| 3 | 生活饮用水化学处理剂 | 市（地）、县（区）政府所在地水厂采集不同品牌或同一品牌不同批号的水处理剂5种 | - 是否有卫生许可批件 2.产品标签、说明书等是否与卫生许可批件一致 3.卫生安全性检测 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）、《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》（2001） | 陕西省卫生监督所 | 陕西省疾病预防控制中心 | 6月 30日前 | 9月30日前 | 10月 30日前 |  |

附表4

2013年水质处理器卫生监督抽检信息汇总表

| 序号 | 产品名称及型号 | 生产企业 | 有效卫生 许可批号 | 额定 总净水量* | 净水流量* | 主要材料 或部件* | 使用范围* | 注意事项* | 现制现售制水 不合格（内容） 指标和测定值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

陕西省                                          产品种类：                    单位（盖章）：

注：*填写是否与批件一致；用“是”或者“否”表示。

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：

附表5

2013年水化学处理剂、给水用管材卫生监督抽检信息汇总表

陕西省                                      产品种类：                    单位（盖章）：

| 序号 | 产品 名称 | 生产企业 | 生产日期和（或）批号 | 规格 | 被采样单位 | 卫生许可批件号 | 是否合格 | 不合格 （内容）指标和测定值 | 是否 确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：不合格产品的确认结果应特别填清具体的确认情形。“是否确认”栏目中确认结果为“是”，分“按规定签字确认”和“确认书寄出后未退回”（在规定的期限内）情形；确认结果为“否”，分“有不确认说明”,且其说明的理由成立（若说明的理由不成立，应按“确认”处理）、“确认书寄出被退回”、 “未履行确认程序” 情形。

填表人：             联系电话：             填表日期：             审核人：             单位负责人（签字）：