2012年配发快速检测设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 数量 | 生产厂家 | 中标单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ATP荧光检测仪（进口） | Hygiena、 SystemSURE Plus | 66台 | 海净纳（上海）商贸有限公司 | 11800.00 | 778800.00 |  |
| 2 | 食品中心温度计 | 中炫、PT-3 | 66支 | 上海中炫电子有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 3 | 笔式酸度计 | 康仪、8218 | 66支 | 上海康仪仪器有限公司 | 230.00 | 15180.00 |  |
| 4 | 笔式电导率仪 | 仪电、TM-03 | 66支 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 230.00 | 15180.00 |  |
| 5 | 兽药抗生素检测仪 | 天迈、TMYQ-CGR100 | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 5000.00 | 330000.00 |  |
| 6 | （易滥用添加剂）快速检测仪 | 天迈、 TMYQ-MD05T | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 5000.00 | 330000.00 |  |
| 7 | （非食用物质）快速检测仪 | 天迈、 TMYQ-MD05F | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 5000.00 | 330000.00 |  |
| 8 | 食用油品质分析仪（进口） | 德图、 Testo270 | 66台 | 德图仪器国际贸易（上海）有限公司 | 7000.00 | 462000.00 | 进口仪器 |
| 9 | 农药残留速测仪 | 天迈、PR-2003N | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 900.00 | 59400.00 | 便携式 |
| 10 | 便携式肉类水分仪 | 天迈、TMYQ-RSY | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 1000.00 | 66000.00 |  |
| 11 | 紫外照度仪 | 学联、ZDZ-1 | 66台 | 上海嘉定学联实业有限公司学联仪表厂 | 1400.00 | 92400.00 |  |
| 12 | 沙门氏菌恒温扩增检测核酸试剂盒 | 优思达、 5批次/盒 | 66盒 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 300.00 | 19800.00 |  |
| 13 | 李斯特菌恒温扩增检测核酸试剂盒 | 优思达、 5批次/盒 | 66盒 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 300.00 | 19800.00 |  |
| 14 | 大肠杆菌0157恒温扩增检测核酸试剂盒 | 优思达、 5批次/盒 | 66盒 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 300.00 | 19800.00 |  |
| 15 | 金黄色葡萄球菌恒温扩增检测核酸试剂盒 | 优思达、 5批次/盒 | 66盒 | 杭州优思达生物技术有限公司 | 300.00 | 19800.00 |  |
| 16 | 苏丹红快速检测试剂 | 天迈、50批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 200.00 | 13200.00 |  |
| 17 | 甲醛快速检测试剂 | 天迈、120批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 18 | 工业碱快速检测试剂 | 天迈、100批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 100.00 | 6600.00 |  |
| 19 | 食用油酸价、过氧化值检测试纸 | 中辉、10批次/盒 | 66盒 | 桂林乐尔医疗器械有限公司 | 70.00 | 4620.00 |  |
| 20 | 吊白块快速检测试剂 | 天迈、120次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 21 | 亚硝酸盐快速检测试剂 | 天迈、120次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 22 | 二氧化硫（漂白剂）速测试剂 | 天迈、120次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 23 | 双氧水快速检测试剂 | 天迈、120次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 24 | 硼砂（硼酸）快速检测试剂 | 天迈、100次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 25 | 三聚氰胺检测卡 | 天迈、20片/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 200.00 | 13200.00 |  |
| 26 | 乳中皮革水解蛋白速测试剂 | 天迈、50批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 160.00 | 10560.00 |  |
| 27 | 豆浆生熟度快速检测试剂 | 天迈、50批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 60.00 | 3960.00 |  |
| 28 | 新陈米快速检测试剂 | 天迈、25批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 50.00 | 3300.00 |  |
| 29 | 面粉增白剂快速检测试剂 | 天迈、50批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 180.00 | 11880.00 |  |
| 30 | 毒鼠强检测管 | 天迈、30次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 31 | 氰化物检测试剂盒 | 天迈、20次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 190.00 | 12540.00 |  |
| 32 | 安妥检测试纸 | 天迈、40次/袋 | 66袋 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 80.00 | 5280.00 |  |
| 33 | 病害肉挥发性盐基氮速测试剂 | 天迈、20批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 200.00 | 13200.00 |  |
| 34 | 病害肉组胺速测试剂 | 天迈、10批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 200.00 | 13200.00 |  |
| 35 | 食醋游离矿酸速测试纸 | 天迈、100批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 60.00 | 3960.00 |  |
| 36 | 食醋总酸快速检测试剂 | 天迈、25批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 80.00 | 5280.00 |  |
| 37 | 酱油总酸快速检测试剂 | 天迈、25批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 80.00 | 5280.00 |  |
| 38 | 酱油氨基酸态氮快速检测试剂 | 天迈、20批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 80.00 | 5280.00 |  |
| 39 | 味精中谷氨酸钠快速检测试剂 | 天迈、10批次/套 | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 80.00 | 5280.00 |  |
| 40 | 农药残留检测卡 | 同泰、20片/盒 | 330盒 | 湖北同泰生物工程有限公司 | 20.00 | 6600.00 |  |
| 41 | 微型离心机 | 普天、LX-100 | 66台 | 常州普天科学仪器有限公司 | 270.00 | 17820.00 |  |
| 42 | 恒温金属浴装置 | 天迈、TU-100 | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 300.00 | 19800.00 |  |
| 43 | 洗瓶 | 兴达、250ml | 66个 | 泰兴市兴达仪器厂 | 3.00 | 198.00 |  |
| 44 | 电子天平 | 宏福、0.1/500g | 66台 | 东莞市宏福电子有限公司 | 50.00 | 3300.00 |  |
| 45 | 移液器1 | 荣泰、100-1000ul | 66把 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 130.00 | 8580.00 |  |
| 46 | 移液器2 | 荣泰、1-5ml | 66把 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 130.00 | 8580.00 |  |
| 47 | 移液器3 | 荣泰、2-20ul | 66把 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 130.00 | 8580.00 |  |
| 48 | 移液器吸头1 | 荣泰、50-250ul | 1980支 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 0.20 | 396.00 |  |
| 49 | 移液器吸头2 | 荣泰、1-5ml | 660支 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 0.50 | 330.00 |  |
| 50 | 移液器吸头3 | 荣泰、2-20ul | 660支 | 上海荣泰生化工程有限公司 | 0.20 | 132.00 |  |
| 51 | 带盖样品处理杯 | 春晖、塑料带盖，容量50ml | 330个 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 1.00 | 330.00 |  |
| 52 | 塑料镊子 | 春晖、塑料，长度10cm | 132把 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 2.00 | 264.00 |  |
| 53 | 剪刀 | 春晖、不锈钢，长度12.5cm | 132把 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 6.00 | 792.00 |  |
| 54 | 记号笔 | 春晖、水性笔 | 132根 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 2.00 | 264.00 |  |
| 55 | 美工刀 | 春晖、长度15cm | 132把 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 2.00 | 264.00 |  |
| 56 | 塑料多功能盒 | 春晖、塑料盒带提手隔层可独立使用 | 396个 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 10.00 | 3960.00 |  |
| 57 | 检测管 | 春晖、塑料离心管规格1.5 ml | 660支 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 1.00 | 660.00 |  |
| 58 | 一次性吸管 | 春晖、规格：0.2 ml | 3300支 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 0.20 | 660.00 |  |
| 59 | 一次性样品处理杯 | 春晖、规格：25 ml | 3300个 | 浙江春晖医疗科技有限公司 | 0.20 | 660.00 |  |
| 60 | 操作手册 | 天迈、操作说明书 | 66本 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 5.00 | 330.00 |  |
| 61 | 铝合金箱 | 天迈、铝合金 | 132个 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 160.00 | 21120.00 |  |
| 62 | 样品冷藏箱 | 天迈、容积：11L | 66台 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 120.00 | 7920.00 |  |
| 63 | 微生物采样箱 | 天迈、TMX-WSW | 66套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 1200.00 | 79200.00 |  |
| 64 | 多功能食品安全检测仪 | 天迈、TMYQ-D32S | 9套 | 杭州天迈生物科技有限公司 | 16000.00 | 144000.00 |  |
| 投标总价 |  | 大写：叁佰零玖万贰仟捌佰捌拾元整小写： 3092880.00 |  |  |  |  |  |