附表1：

实验室配置基本要求

| 等级 | 1级 | 2级 |
| --- | --- | --- |
| 功能区划分 | 1、微生物和理化实验区域应单独设立； 2、微生物实验区域三区（清洁区、半污染区、污染区）划分清晰，各区域有效分隔并有明显标识； 3、理化实验室必须配备个人基本的防护通风（废气通风罩）和必要的应急设施（洗眼装置）等。 |
| 制水设备（台） | ≤1000 | 1001-1500 |
| 实验室 | 微生物 检验 | 理化检验 | 微生物 检验 | 理化检验 |
| 人员（名） | 2 | 3 |
| 面积（M2） | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| 设备（台） | 超净 工作台*1 | 通风罩*1 | 超净 工作台*1 | 通风罩*2 |
|  | 恒温水浴锅*1 | 或 | 多参数水质理化快速分析仪*1 | 恒温水浴锅*1 | 或 | 多参数水质理化快速分析仪*2 |
|  | 天平*1 |  |  | 天平*1 |  |  |
|  | 培养箱内胆容积≥0.084M3 | 紫外线灯≥1.5w/m2 |  |  | 培养箱内胆容积≥0.13M3 | 紫外线灯≥1.5w/m2 |  |  |
|  | 冰箱*1 | 分光光度仪*1 |  |  | 冰箱*1 | 分光光度仪*1 |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌器*2 | 浊度仪*1 |  |  | 高压蒸汽灭菌器*2 | 浊度仪*1 |  |  |
|  | 电炉*1 | 酸度仪*1 |  |  | 电炉*1 | 酸度仪*1 |  |  |

实验室配置基本要求（续）

| 等级 | 3级 | 4级 |
| --- | --- | --- |
| 功能区划分 | 1、微生物和理化实验区域应单独设立； 2、微生物实验区域三区（清洁区、半污染区、污染区）划分清晰，各区域有效分隔并有明显标识； 3、理化实验室必须配备个人基本的防护通风（废气通风罩）和必要的应急设施（洗眼装置）等。 |
| 制水设备（台） | 1501-2000 | ＞2000 |
| 实验室 | 微生物 检验 | 理化检验 | 微生物 检验 | 理化检验 |
| 人员（名） | 4 | 5 |
| 面积（M2） | ≥20 | ≥30 | ≥20 | ≥35 |
| 设备（台） | 超净 工作台*1 | 通风罩*2 | 超净 工作台*1 | 通风罩*3 |
|  | 恒温水浴锅*1 | 或 | 多参数水质理化快速分析仪*2 | 恒温水浴锅*1 | 或 | 多参数水质理化快速分析仪*3 |
|  | 天平*2 |  |  | 天平*2 |  |  |
|  | 培养箱内胆容积≥0.17M3 | 紫外线灯≥1.5w/m2 |  |  | 培养箱内胆容积≥0.22M3 | 紫外线灯≥1.5w/m2 |  |  |
|  | 冰箱*1 | 分光光度仪*1 |  |  | 冰箱*2 | 分光光度仪*2 |  |  |
|  | 高压蒸汽灭菌器*2 | 浊度仪*2 |  |  | 高压蒸汽灭菌器*2 | 浊度仪*2 |  |  |
|  | 电炉*1 | 酸度仪*2 |  |  | 电炉*1 | 酸度仪*2 |  |  |

附表2：

上海市现制现售水经营单位

卫生许可申请表

单位名称

地    址

联系电话

邮    编

填表日期

上海市卫生局制

填 表 说 明

1、填写一律使用钢笔或打印；

2、申报内容应完整、清楚、不得涂改；

3、申请表中单位名称、注册地址、法定代表人应与企业名称预先核准通知书或营业执照完全一致；

4、办公地址为经营单位实际办公详细地址；

5、联系电话、传真、邮编均为经营单位实际办公地址的联系方式；

6、所属自动售水机数为经营单位的自动售水机数量；

7、如使用复印件，应为原件复印，复印件应当清晰并与原件完全一致，报材料必须逐页加盖公章。

申 请 书

上海市卫生局：

申请人：        （签章）

年     月     日

经营单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 实验室地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 卫生管理员人数 |  | 检验人员数 |  |
| 所属现制现售水自动售水机数 |  |
| 提交资料 □ 企业名称预先核准通知书或工商营业执照复印件； □ 所属自动售水机数量、型号及安装详细地址一览表； □ 现制现售水卫生管理规章制度； □ 现制现售水制水工艺流程； □ 自动售水机卫生许可证明； □ 符合《实验室配置基本要求》的实验室设置情况（现制现售水水质自检实验室平面图、配备的检验仪器设备清单、能开展的检测项目清单）； □ 设立的专（兼）职卫生管理人员名单、从业人员名册及其《上海市从业人员健康合格证》复印件。 |
| 承诺书 为加强对本市现制现售水的卫生监督管理，保证现制现售水的卫生安全，保障市民身体健康，本单位已知晓《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市现制现售水卫生管理办法》等相关要求，并承诺以下事项： 一、现制现售水经营不得存在租赁，承包，加盟等模式； 二、自动售水机周围应当保持良好的卫生状况，周边10米范围内不得存在禽畜饲养、公共厕所、垃圾桶（厢、房）、粉尘和有毒有害气体等污染源，并保持自动售水机离地面10厘米以上。 三、加强自身卫生管理，确保现制现售水符合卫生要求。 四、自动售水机数量增加而变化实验室等级的，将及时重新申请办理卫生许可手续。 五、自动售水机数量变化而实验室等级未有变化的，应于变化后5日内书面告知市卫生行政部门。 六、自动售水机放置点发生变化的，应于变化后5日内书面告知市卫生行政部门。 七、本次申请提交的所有资料均真实、合法，如有不实之处，本单位愿承担相应的法律责任以及由此造成的一切后果。 承诺单位（盖章）： 法定代表人（负责人）签名： 年 月 日 备注：本告知承诺书一式二份，一份留存经营单位，一份留存市卫生行政部门。 |

附表3：

自动售水机数量、型号及安装详细

地址一览表

| 序号 | 自动售水机型号 | 地址 | 所属区县 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表4：

上海市现制现售水经营单位

卫生许可证补发申请表

单位名称

地    址

联系电话

邮    编

填表日期

上海市卫生局制

填 表 说 明

1、填写一律使用钢笔或打印；

2、申报内容应完整、清楚、不得涂改；

3、申请表中单位名称、注册地址、法定代表人应与营业执照完全一致；

4、办公地址为经营单位实际办公详细地址；

5、联系电话、传真、邮编均为经营单位实际办公地址的联系方式；

6、如使用复印件，应为原件复印，复印件应当清晰并与原件完全一致，报材料必须逐页加盖公章。

上海市现制现售水经营单位

卫生许可证补发申请表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 实验室地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 现制现售水经营单位许可证号 |  |
| 申请补发证书理由： |
| 申请单位： （签章） 年 月 日 |

附件5：

上海市现制现售水经营单位

卫生许可变更申请表

单位名称

地    址

联系电话

邮    编

填表日期

上海市卫生局制

填 表 说 明

1、填写一律使用钢笔或打印；

2、申报内容应完整、清楚、不得涂改；

3、变更申请表中单位名称、注册地址、法定代表人应与营业执照完全一致；

4、办公地址为经营单位实际办公详细地址；

5、联系电话、传真、邮编均为经营单位实际办公地址的联系方式；

6、如使用复印件，应为原件复印，复印件应当清晰并与原件完全一致，报材料必须逐页加盖公章。

申 请 书

上海市卫生局：

申请单位：        （签章）

年     月     日

经营单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 实验室地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 卫生管理人数 |  | 检验人员数 |  |
| 《卫生许可证》号 |  |
| 申请变更项目 □单位名称 □法定代表人（负责人） □注册地址 □实验室所在地路名路牌 □自动售水机更换 □自动售水机数量减少而变化实验室等级 |
| 申请变更内容 1、原单位名称 变更后的单位名称 2、原法定代表人： 变更后的法定代表人： 3、原注册地址： 变更后的注册地址： 4、原实验室所在地路名路牌： 变更后的实验室所在地路名路牌： 5、原自动售水机卫生许可证明： 更换后自动售水机卫生许可证明： 6、原自动售水机数量： 变更后的自动售水机数量： |
| 提交资料 □公安或工商等部门出具的相关变更证明材料； □《上海市现制现售水经营单位卫生许可证》正、副本原件； □减少的自动售水机原放置地点一览表； □更换后的自动售水机卫生许可批件。 |
| 申请人保证： 本申请表中所申报的内容和所附资料均真实、合法，符合国家和本市有关规范、标准和规定。如有不实之处，本单位愿承担相应的法律责任以及由此造成的一切后果。 申请单位： （公章） 年 月 日 |

附件6：

上海市现制现售水经营单位

卫生许可延续申请表

单位名称

地    址

联系电话

邮    编

填表日期

上海市卫生局制

填 表 说 明

1、填写一律使用钢笔或打印；

2、申报内容应完整、清楚、不得涂改；

3、申请表中单位名称、注册地址、法定代表人应与企业名称预先核准通知书或营业执照完全一致；

4、办公地址为经营单位实际办公详细地址；

5、联系电话、传真、邮编均为经营单位实际办公地址的联系方式；

7、所属自动售水机数为经营单位的自动售水机数量；

8、如使用复印件，应为原件复印，复印件应当清晰并与原件完全一致，报材料必须逐页加盖公章。

申 请 书

上海市卫生局：

申请单位：        （签章）

年     月     日

经营单位基本情况

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  |
| 办公地址 |  |
| 实验室地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系电话 |  | 传 真 |  | 邮 编 |  |
| 卫生管理人数 |  | 检验人员数 |  |
| 《卫生许可证》号 |  |
| 所属现制现售水自动售水机数 |  |
| 提交资料 □ 工商营业执照复印件； □ 《卫生许可证》正、副本（原件）； □ 所属自动售水机数量、型号及安装详细地址一览表； □ 现制现售水卫生管理规章制度； □ 符合《实验室人员、面积、设备基本配置一览表》的实验室设置情况（现制现售水水质自检实验室平面图、配备的检验仪器设备清单、能开展的检测项目清单）； □设立的专（兼）职卫生管理人员名单、从业人员名册及其《上海市从业人员健康合格证》复印件； |
| 承诺书 为加强对本市现制现售水的卫生监督管理，保证现制现售水的卫生安全，保障市民身体健康，本单位已知晓《中华人民共和国传染病防治法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《上海市现制现售水卫生管理办法》等相关要求，并承诺以下事项： 一、现制现售水经营不得存在租赁，承包，加盟等模式； 二、自动售水机周围应当保持良好的卫生状况，周边10米范围内不得存在禽畜饲养、公共厕所、垃圾桶（厢、房）、粉尘和有毒有害气体等污染源，并保持自动售水机离地面10厘米以上。 三、加强自身卫生管理，确保现制现售水符合卫生要求。 四、自动售水机数量增加而变化实验室等级的，将及时重新申请办理卫生许可手续。 五、自动售水机数量变化而实验室未有变化的，应于变化后5日内书面告知市卫生行政部门。 六、自动售水机放置点发生变化的，应于变化后5日内书面告知市卫生行政部门。 七、本次申请提交的所有资料均真实、合法，如有不实之处，本单位愿承担相应的法律责任以及由此造成的一切后果。 承诺单位（盖章）： 法定代表人（负责人）签名 年 月 日 |

附表7：

现制现售水水质检测结果一览表（月份）

| 自动售水机放置地点 | 检测结果 |
| --- | --- |
|  | 合格 | 不合格 | 不合格指标 |

附件8：

上海市现制现售水经营单位卫生许可证证书（样式）

沪现制售水字（年份）第   号

单 位 名 称：

法 定 代 表 人（负责人）：

注 册 地 址：

实 验 室 地 址：

实 验 室 等 级：

有 效 期:         年    月    日至     年    月    日

发证机关（公章）上海市卫生局

年      月      日

说明：自动售水机放置点需办理其他相关审核手续的，应当及时向有关部门提出申请核定。