三、洗浴（桑拿）卫生监督量化评分表

被检查单位：                                                   结论：（良好，一般，差）

| 环节 | 项目 | 审查内容 | 分值 | 得分 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 管理 (20分) | 卫生许可证 | 1．无效卫生许可证 | — | 不与评定等级 |  |
|  | 制度（10分） | 2．有健全的卫生管理制度 | 10 |  |  |
|  | 机构及人员（10分） | 3．设有卫生管理组织机构，配置卫生管理人员 | 10 |  |  |
|  | 证件及培训 | 4．从业人员持有有效的健康证并卫生知识培训合格 | ※ |  |  |
|  | 污染（中毒）事故 | 5．一年内发生公共场所危害健康事故 | ※ |  |  |
| 建筑 与 布局 (95分) | 选址 （ 5分） | 6．远离污染源，水源良好 | 5 |  |  |
|  | 室内装饰材料（15分） | 7．浴池及游泳池池壁、池底光洁、采用白色材料铺设 | 5 |  |  |
|  |  | 8．地面采用防滑，不渗水，易于清洗材料 | 5 |  |  |
|  |  | 9．内墙采用防水、防霉无毒材料覆涂 | 5 |  |  |
|  | 布局 （5分） | 10．公共浴室设置男女更衣室、浴室、卫生间、消毒间 | ※ |  |  |
|  |  | 11．更衣室与冲淋室相通，有保暖换气设备 | 5 |  |  |
|  | 更衣室 (25分) | 12．与接待量相匹配的密闭更衣柜及座椅 | 10 |  |  |
|  |  | 13．照度≥50Lx | 5 |  |  |
|  |  | 14．通风良好，采用气窗通风的气窗面积为地面的5% | 10 |  |  |
|  | 公共 浴室 （35分） | 15．新改扩建的公共浴室不得设置池浴 | 5 |  |  |
|  |  | 16．浴室地面坡度不小于2%，屋顶有一定弧度 | 10 |  |  |
|  |  | 17．有池浴的浴室设置淋浴喷头，淋浴喷头按照更衣室床位的1：5设置 | ※ |  |  |
|  |  | 18．相邻淋浴喷头间距≥0.9m | ※ |  |  |
|  |  | 19．照度≥30Lx | 10 |  |  |
|  |  | 20．已设置浴池的公共浴室采用氯化消毒防护措施 | 10 |  |  |
| 一般卫生求（25分） |  | 21．室内通风良好，空气主要监测指标符合国家标准 | ※ |  |  |
|  |  | 22．有禁止患性病和各种传染性皮肤病、高血压、心脏病患者入浴”标记且标记明显 | 10 |  |  |
|  |  | 23．休息室或按摩卧具有污迹，毛发，体屑 | 5 |  |  |
|  |  | 24．浴室、休息室、按摩室床上卧具、按摩服、拖鞋、修脚工具一客一换一消毒 | 10 |  |  |

| 卫生 设施 （85分） | 公共用品（20分） | 25．公共用品检测指标符合卫生标准要求 | ※ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26．一次性用品不能再次使用 | 10 |  |  |
|  |  | 27．供顾客使用的化妆品符合卫生要求 | 5 |  |  |
|  |  | 28．使用的消毒产品符合卫生要求 | 5 |  |  |
|  | 消毒间（30分） | 29．设置专用消毒间，消毒设施正常运转，消毒记录完整 | ※ |  |  |
|  |  | 30．消毒间有上下水，设有清洗、消毒水池且标记明显 | ※ |  |  |
|  |  | 31．有茶具及公共用品消毒柜 | ※ |  |  |
|  |  | 32．设置拖鞋消毒柜或有消毒容器 | 10 |  |  |
|  |  | 33．有专用的修脚工具专用热力消毒柜 | 10 |  |  |
|  |  | 34．配备密闭茶具及床上卧具、浴巾、按摩服等保洁柜且标记明显 | 10 |  |  |
|  | 公共 卫生间 （30分） | 35．对公共卫生区域每天彻底消毒 | 10 |  |  |
|  |  | 36．卫生间地坪应低于浴室，并应选择耐水易洗刷材料，距地坪1.2m高的墙群宜采用瓷砖或磨石子 | 10 |  |  |
|  |  | 37．便池为蹲位水冲式或座式星级宾馆需使用一次性卫生座垫 | ※ |  |  |
|  |  | 38．有独立的排风设施，机械通风设施不得与空调管道相通 | 10 |  |  |
|  | 废弃物存放（5分） | 39．有废弃物盛放容器并加盖 | 5 |  |  |
| 公共用品用具的存储配置 （40分） | 采购 （15分） | 40．化妆品符合卫生要求 | 10 |  |  |
|  |  | 41．公共用品用具、化妆品和消毒剂有验收制度和记录 | 5 |  |  |
|  | 配置 （25分） | 42．有与休息室和按摩间床位数相适应的公共用品用具库房 | 5 |  |  |
|  |  | 43．公共用品与最大接待容量3：1，保洁存放，不得堆放杂物 | 10 |  |  |
|  |  | 44．库房设隔墙离地面的平台和层架，通风良好 | 10 |  |  |
| 生活饮水（10分） |  | 45．生活饮水水质符合《生活饮用水水质卫生标准》 | ※ |  |  |
| 空调系统 |  | 46．有集中空调系统的应符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范》 | ※ |  |  |

注：a: ※是关键监督项目，如有一项不符合要求，则评分差。

b:  10分、5分、是按风险大小对人体健康危害程度大小而定，如果不符合要求，该项不得分。

c:可以有合理缺项，但须标化。标化分﹦所得的分数除以该单位应得的最高分数×100。

得分：                              检查时间：      年     月     日     时

标化分：

陪同检查人：                        监督员：