附录E

验证实验室通用要求

E.1范围

E.1.1 本文件规定了验证实验室的通用技术要求。

E.1.2 本文件适用于参与方法验证的独立实验室和/或协同试验的实验室。

E.2 通用要求

E.2.1 人员

E.2.1.1 验证实验室应具备操作待验证方法所需专门设备、从事与待验证方法相关检测工作、出具检测报告的技术人员。

E.2.1.2 对参与验证人员，验证实验室应能根据其相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。

E.2.2 设备

E.2.2.1 验证实验室应配备对待验证方法能正确进行验证所要求的所有制样、测量和检测设备。

E.2.2.2 用于验证过程中制样、测量和检测的设备及其软件应达到待验证方法要求的准确度，并在验证前进行核查和/或校准，以证实其能够满足实验室的规范要求和待验证方法的要求。

E.2.3 设施和环境条件

E.2.3.1 验证实验室应确保其环境条件满足待验证方法的要求，即不会使验证结果无效或对待验证方法所要求的测量质量产生不良影响。

E.2.3.2 当待验证方法有要求，或对结果的质量有影响时，验证实验室应能监测、控制和记录环境条件。

E.2.4 方法的确认

E.2.4.1 验证活动开展前，参与验证实验室应确认能够根据方法开发方提供的方法的预期用途或作业指导书的要求正确运用待验证方法。

E.2.4.2 当认为待验证方法不适合时，验证实验室应通知方法开发方。

E.2.5 检测能力

E.2.5.1 验证实验室应有质量控制程序以保证验证数据的有效性。

E.2.5.2 验证实验室参与待验证方法相关领域近两年内实验室间比对或能力验证计划应无不满意结果。

E.3 验证实验室申请及参与验证程序

E.3.1 填写验证实验室信息表（表E.1），加入验证实验室数据库。

E.3.2 按照秘书处公布的验证实验计划，纳入验证实验室数据库的实验室可根据待验证方法的要求，自愿提交参与某项验证试验的申请表（表E.2）。

E.3.3 秘书处按照某项验证试验提交申请表的情况，组织专家对提出申请的实验室的人员、设备、设施与环境条件、技术能力等进行资格审核与推荐。

E.3.4 经专家审核推荐的实验室作为某项验证实验室的参与者开展验证。

E.4 验证实验室评价

E.4.1 验证完成后，由统计专家完成数据的统计分析工作。

E.4.2 秘书处组织专家根据验证实验室提交的验证报告及统计分析结果，对验证实验室进行评价。

E.4.3 涉及伪造、抄袭试验数据行为的验证实验室，将记录在案并取消其验证实验室资格。

表E.1 验证实验室信息表

| 实验室名称 | 人员情况 | 主要仪器设备 | 近两年参加能力验证情况 | 认可范围（商品大类） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XXX检验检疫局XXX实验室 | 高工X名 工程师X名 博士X名 硕士X名 本科X名 | XXX仪,型号: XXX； XXX仪,型号: XXX。 | 参加能力验证X次，满意X次，可疑值X次，不满意X次 | 纺织品 服装 皮革 鞋 箱包 |

表E.2 参与验证试验申请表

| 验证试验名称 | XXXXX的测定 |
| --- | --- |
| 实验室名称 | XXX检验检疫局XXX实验室 |
| 联系人及联系方式 | XXX 电话： Emil： |
| 与申请领域相关的认可能力范围 |  |
| 申请能力相关的仪器设备情况 | 包括设备名称、状态、校准情况 |
| 在申请领域内拟参与协同试验人员情况 | 包括与申请领域相关的工作资历描述及培训情况、操作申请能力相关仪器设备的资质、参与与申请能力相关的科研情况（包括制标、课题与论文情况） |
| 在申请相关领域内参加国际或国内相关协同试验或能力验证情况 | 参加能力验证X次，结果如何。 |
| 设施与环境条件 | 实验室所具有的设施与环境条件是否可以满足验证试验的要求，会否对结果产生不良影响，如有影响是否能加以控制或记录。 |
| 方法确认 | 是否对计划验证的方法文本（包括作业指导书）确认无疑意。 |
| 实验室负责人 审核意见 | 年 月 日 |
| 申请领域专家 推荐意见 | 年 月 日 |