附录G

验证试验报告要求

G.1项目名称

G.2 委托单位

G.3 试验单位

G.4 测试结果

根据方法开发方的要求，列出不同水平物料的n次平行试验结果。此外，还应列出该方法所涉及的主要仪器，并注明关键部件，如用于检测的仪器设备应注明所采用的检测器类型。特别应指出方法中对其有特殊性能要求的仪器设备。

G.5 对方法偏离的说明

由于本验证活动为对某一方法的评价，因此在验证活动过程中对开放方所提供方法的任何偏离，哪怕是微小的偏离，都应在验证报告中予以记录和说明。

G.6 对方法的评价

建议向方法开发方反馈验证活动中发现的任何对方法的改进建议或评价。

G.7 验证人员与复核人员签名确认

验证人员与复核人员的签名确认数据的真实性与有效性，若验证人员涉及抄袭或伪造数据的行为，该实验室将被取消验证实验室资格。

G.8 验证实验原始记录

验证实验室应提供验证活动中涉及关键步骤的原始记录，包括主要的预处理步骤、仪器参数、计算过程、对测试结果有影响的环境条件、仪器输出的原始图表等记录，以确保试验结果的可溯性。

| 协同试验验证报告样本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：11111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号：2011B001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目委托单位：上海出入境检验检疫局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证实验室名称：上海出入境检验检疫局工业品与原材料检测技术中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期：2012年4月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器设备名称/型号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器设备运行参数： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件: |  | 温度： |  |  | 湿度： |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 证 数 据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 强度（N/tex) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | 水平1 |  | 水平2 |  | 水平3 |  |  | 水平4 |  | 水平5 |  |
| 测量次数 | 1 | 14.30 |  | 34.01 |  | 2.40 |  |  | 30.29 |  | 66.10 |  |
|  | 2 | 14.92 |  | 33.92 |  | 2.51 |  |  | 30.15 |  | 66.52 |  |
|  | 3 | 14.38 |  | 33.28 |  | 2.48 |  |  | 30.82 |  | 66.48 |  |
| 平均值 |  | 14.533 |  | 33.737 |  | 2.463 |  |  | 30.420 |  | 66.367 |  |
| 标准偏差 |  | 0.3372 |  | 0.3980 |  | 0.0569 |  |  | 0.3534 |  | 0.2318 |  |
| 方差 |  | 0.11373 |  | 0.15843 |  | 0.00323 |  |  | 0.12490 |  | 0.05373 |  |
| h1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |
| k1 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |

| 材料2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 |  | 强度（N/tex) |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | 水平1 | 水平2 |  | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| 测量次数 | 1 | 0.02 | 0.21 |  | 0.042 | 0.21 | 0.44 |
|  | 2 | 0.02 | 0.23 |  | 0.041 | 0.23 | 0.43 |
|  | 3 | 0.02 | 0.22 |  | 0.042 | 0.25 | 0.45 |
| 平均值 |  | 0.020 | 0.220 |  | 0.042 | 0.230 | 0.440 |
| 标准偏差 |  | 0.0000 | 0.0100 |  | 0.0006 | 0.0200 | 0.0100 |
| 方差 |  | 0.00000 | 0.00010 |  | 0.00000 | 0.00040 | 0.00010 |
| h1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| k1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 材料3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 |  | 强度（N/tex) |  |  |  |  |  |
| 样品编号 |  | 水平1 | 水平2 |  | 水平3 | 水平4 | 水平5 |
| 测量次数 | 1 | 0.02 | 0.21 |  | 0.042 | 0.21 | 0.44 |
|  | 2 | 0.02 | 0.23 |  | 0.041 | 0.23 | 0.43 |
|  | 3 | 0.02 | 0.22 |  | 0.042 | 0.25 | 0.45 |
| 平均值 |  | 0.020 | 0.220 |  | 0.042 | 0.230 | 0.440 |
| 标准偏差 |  | 0.0000 | 0.0100 |  | 0.0006 | 0.0200 | 0.0100 |
| 方差 |  | 0.00000 | 0.00010 |  | 0.00000 | 0.00040 | 0.00010 |
| h1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| k1 |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 验证人（签名）： |  |  |  | 审核人（签名）： |  |  |  |

对方法的评价及改进建议：

验证单位（盖章）：

备注：协同试验中仪器运行条件参数、主要预处理及检测步骤、原始记录、原始数据（如图谱、计算过程对方法偏离的说明等信息可另附页。