2021年度农产品质量安全监测计划

为进一步加强农产品质量安全监管，保障农产品消费安全，现将2021年度农产品质量安全监测计划通知如下：

一、监测任务

组织开展全市农产品质量安全风险监测、监督抽查，全年计划完成定性定量检测9000批次，其中种植农产品定性定量检测4000批次，畜禽产品定性定量检测5000批次。快速检测40万批次，其中种植农产品30万批次，“瘦肉精”快速检测10万批次，对全市主要生产主体监测全覆盖。

二、监测品种

种植产品主要监测地产蔬菜（含食用菌）、水果、茶叶、食用菌和粮食等；畜禽产品主要监测猪肉、牛肉、羊肉（以上均含肝）、兔肉、禽肉及禽蛋、生鲜乳、蜂蜜、动物尿液等。

三、承担单位

青岛市农产品质量安全中心承担定性定量检测5000批次，其中种植农产品2000批次，畜禽产品3000批次；快速检测1000批次。

各区市农业农村局、畜牧兽医服务中心承担定性定量检测4000批次，其中种植农产品2000批次，畜禽产品2000批次，快速检测39.9万批次，其中种植农产品快速检测29.9万批次，“瘦肉精”快速检测10万批次。(详见附件1、附件2)。

四、抽样要求

（一）抽样范围。种植农产品抽样范围为全市主要蔬菜、水果、茶叶、食用菌、粮食的生产企业、专业合作社、家庭农场和部分种植户等。畜禽产品抽样范围为全市规模以上畜禽养殖场、屠宰企业、生鲜乳收购站及运输车、蜜蜂养殖户等。覆盖试行食用农产品合格证的生产经营主体，加强对重点产品、重点环节、重点区域的抽样监测。

（二）抽样方式。定性定量检测的抽样，依照省、市《关于推进主要生产主体农产品质量安全监测全覆盖的通知》和“双随机”原则，由市级确定抽样品种和数量及完成时限，各区市确定被抽样单位。

（三）抽样规范。种植产品执行《农产品质量安全监测管理办法》要求，蔬菜（含食用菌）、水果抽样按NY/T 789-2004规定执行；茶叶抽样按GB/T 8302-2013执行；畜禽产品抽样按《动物及动物产品兽药残留监控抽样规范》(NY/T 1897-2010)规定执行。要规范抽样程序，当场取样封样，规范填写抽样单，并当场将抽样信息上传监管平台。监督抽查时，执法人员不得少于两名，应当出示执法证件。屠宰环节抽样时，要记录检疫证号，保证样品的可追溯性。

（四）抽样数量。蔬菜、水果产品抽样一般3kg，茶叶按500g均分成3份封样，个体较大的如大白菜、冬瓜等不少于3个个体，检测机构制样后按规定处置并留存备样。畜禽产品抽样数量均按一式3份现场封样（尿液30ml×3份、生鲜乳200ml×3份、肉类300g×3份、禽蛋18枚，打碎混匀均分3份、蜂蜜200g×3份）。

五、检测项目及依据

（一）产品检测项目。参照农业部种植业产品和畜禽产品的检测项目和标准执行，具体项目可根据青岛地区实际情况个别调整（详见附件3）。

（二）检测依据。种植业产品依据GB 2763《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》中规定和适用本产品的检测方法；畜禽产品、生鲜乳和蜂蜜依据适用本产品的检测方法。

六、判定依据和处置

种植业产品按GB 2763进行判定；畜禽产品按农业部公告第235号、农业部公告第2292号、农业部公告第560号、GB 31650进行判定；生鲜乳按GB 19301、GB 2761、卫生部公告2011年第10号、GB 31650等相关依据进行判定；蜂蜜按GB 14963、GB 31650进行判定；所监测项目全部合格者，判定为“该产品所检项目符合XXXX的要求”；有一项指标不合格者，即判定为“该产品不合格”。

依据农业农村部《农产品质量安全监测管理办法》和《青岛市农产品质量安全监督抽查和检打联动制度》，风险监测和监督抽查的不合格产品的检测报告均要及时上报下达任务的农业农村局。收到检测不合格报告后，当地农业农村局或行政执法机构应当在48小时内以书面形式告知或送达被抽样人。风险监测不合格的，应当责令整改并开展监督抽查。监督抽查不合格的，被抽样人5个工作日内未提出书面复检申请的视为对检测结果无异议，则按规定启动检打联动执法程序。

各区市在“瘦肉精”快速检测过程中，发现疑似阳性样品，要立即报送市农产品质量安全中心进行确认，在此期间相关动物或动物产品禁止移动。

七、工作要求

（一）切实加强监测工作的组织领导。各区市农业部门要切实加强监测工作的组织领导，认真落实本计划工作要求，编制各区市监测计划，并严格按照计划节点要求完成阶段性任务，确保全年监测测任务的完成。各区市将2021年农产品质量安全监测计划（电子版）于1月底前报市农业农村局。

（二）依法开展农产品质量安全监督抽查。各区市农业部门要根据当地实际情况，以及农产品生产的规律特点，对重点产品、重点时节、重点主体依法开展农产品质量安全监督抽查,比例不少于全年监测计划的50%以上。要严格落实青岛市农业农村局关于印发《青岛市农产品质量安全监督抽查和检打联动制度》的通知要求，依法对不合格产品进行处置。

（三）努力提高抽样检测管理水平。各级农业农村局及检测机构要不断提高业务能力和水平，恪守职业道德，遵守抽样程序和有关规定，确保抽样的科学性和真实性。检测机构要严格检测程序，保质、保量、按时完成检测工作，保证检测数据和结论客观、公正、准确。各级的定性定量检测结果于当月25日前进行汇总上传青岛市农产品质量安全监管平台。

联系人：周浒    联系电话：66999690

电子邮箱：ncpzgc@163.com

附件：1.2021年检测任务区分表

2.2021年检测计划进度表

3.检测项目及依据表

4.食用农产品合格证试行主体监测计划表

附件1

2021年检测任务区分表

| 任务区分 | 青岛市 | 崂山区 | 黄岛区 | 城阳区 | 即墨区 | 胶州市 | 平度市 | 莱西市 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性定量检测 | 种植 | 2000 | 300 | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 4000 |
|  | 畜禽 | 3000 |  | 400 | 100 | 400 | 300 | 400 | 400 | 5000 |
| 快速检测 | 1000 | 1000 | 50000 | 8000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 300000 |
| 瘦肉精速测 | 养殖 |  |  | 300 | 100 | 1500 | 1500 | 2600 | 2000 | 8000 |
|  | 屠宰 |  |  | 8000 |  | 4000 | 10000 | 8000 | 62000 | 92000 |

附件2

2021年检测任务进度表

| 进度 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级定性定量 | 400 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |  | 5000 |
| 区市定性定量 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 400 |  | 4000 |
| 区市快速检测 | 20000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 30000 | 35000 | 20000 | 20000 | 30000 | 30000 | 15000 | 300000 |
| 区市瘦肉精速测 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 1000 | 100000 |

说明：该进度为指导意见，各区市可根据农时农事适当调整，确保总量不减,全年监测任务以每月25日前上传数据为准。

附件3-1

种植产品检测项目及依据表

| 样品名称 | 监测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 蔬菜、水果和食用菌 | 甲胺磷、对硫磷、甲基对硫磷、六六六；甲拌磷（包括甲拌磷砜和甲拌磷亚砜)、氧乐果、水胺硫磷、甲基异柳磷、克百威（包括3-羟基克百威）、涕灭威（包括涕灭威砜和涕灭威亚砜）、毒死蜱、三唑磷；乐果、乙酰甲胺磷、灭多威、氰戊菊酯；敌敌畏、丙溴磷、杀螟硫磷、二嗪磷、马拉硫磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、辛硫磷、氯氰菊酯、甲氰菊酯、氯氟氰菊酯、氟氯氰菊酯、溴氰菊酯、联苯菊酯、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、三唑酮、百菌清、异菌脲、甲萘威、三氯杀螨醇、腐霉利、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多菌灵、吡虫啉、氟虫腈（包括氟甲腈、氟虫腈砜和氟虫腈硫醚）、啶虫脒、哒螨灵、苯醚甲环唑、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、虫螨腈、咪鲜胺、嘧菌酯、二甲戊乐灵、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、灭蝇胺、甲霜灵、霜霉威、多效唑、氯菊酯（同分异构体之和）、醚菊酯、虫酰肼、吡唑醚菌酯、阿维菌素、除虫脲 | 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测（GB/T 5009.199-2003） 蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法（NY/T 448-2001） 速测仪内附检测方法 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定（NY/Y 761-2008） 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法（GB 23200.8-2016） 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法（GB/T 20769-2008） 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 （GB 23200.113-2018） 气相色谱-质谱联用法、食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法（GB 23200.19-2016） 植物性食品中除虫脲残留量的测定（GB/T 5009.147-2003） |
| 茶叶 | 联苯菊酯、氯氰菊酯、溴氰菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、六六六、滴滴涕、三氯杀螨醇、甲胺磷、乙酰甲胺磷、杀螟硫磷、吡虫啉、多菌灵、哒螨灵、啶虫脒、灭多威、苯醚甲环唑 | 蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留量的快速检测（GB/T 5009.199-2003） 蔬菜上有机磷和氨基甲酸酯类农药残毒快速检测方法（NY/T 448-2001） 速测仪内附检测方法植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定（GB/T 5009.146-2008） 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法（GB/T 23204-2008 ） GB 23200.113-2018 食品安全国家标准 植物源性食品中208种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法 食品中有机氯农药多组分残留量的测定（GB/T 5009.19-2008） 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定（GB/T 5009.176-2003 ） 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定（GB/T 5009.103-2003） 食品中有机磷农药残留量的测定（GB/T 5009.20-2003 ） 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法（GB 23200.13-2016） |
| 粮食（小麦、玉米） | 小麦：铅、镉、铬、镍、砷、铜、锌、汞等8项重金属；脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、黄曲霉毒素（B1、B2、G1、G2）6种真菌毒素；毒死蜱、戊唑醇、吡虫啉、多菌灵、丙环唑5种农药残留 玉米：铅、镉、铬、镍、砷、铜、锌、汞等8项重金属；脱氧雪腐镰刀菌烯醇（DON）、玉米赤霉烯酮（ZEN）、黄曲霉毒素（B1）、伏马毒素（FB1、FB2、FB3）6种真菌毒素；毒死蜱、戊唑醇、吡虫啉、多菌灵、辛硫磷5种农药残留 | 生物毒素前处理参照 GB/T 23503-2009《食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇的测定 免疫亲和层析净化高效液相色谱法》， 检测采用液质联用的方法。 农药残留参照 GB/T 20770-2008《粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》、GB 23200.9-2016 《粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定方法 气相色谱-质谱法》或 NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》进行检测。 按推荐的《山东省小麦、玉米专项监测参考限量》（附表3）进行判定；没有参考限量的参数，只上报数据，不做判定。 |
| 各检测项目除采用表中所列检测方法外，如有其它国家标准、行业标准以及部文公告的检测方法，且其检出限或定量限满足限量值要求时，在检测时可采用。 |

附件3-2

畜禽（生鲜乳、蜂蜜）产品检测项目及依据表

| 样品 | 检测项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 猪牛羊尿液 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗 | β-兴奋剂检测试剂盒内附检测方法 莱克多巴胺检测试剂盒内附检测方法 速测仪配套检测方法 动物尿液中β-受体激动剂测定 酶联免疫法（DB22/T 1609-2012） 动物性食品中莱克多巴胺残留检测 酶联免疫吸附法（农业部1025号公告-6-2008） 动物尿液中11种β-受体激动剂的检测 液相色谱-串联质谱法(农业部1063号公告-3-2008) |
| 猪肝、牛肉、羊肉 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗 | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法(农业部1025号公告-18-2008) |
| 猪肉 猪肉 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、特布他林、西马特罗、非诺特罗、氯丙那林、妥布特罗、喷布特罗 | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中β-受体激动剂残留检测 液相色谱-串联质谱法(农业部1025号公告-18-2008) |
|  | 磺胺间甲氧嘧啶（SMM）、磺胺二甲嘧啶（SM2）、磺胺甲噁唑（SMZ）、磺胺间二甲氧嘧啶（SDM）、磺胺喹噁啉（SQ） | 速测仪配套检测方法 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法（农业部1025号公告-23-2008） |
|  | 土霉素、四环素、金霉素、强力霉素 | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱质谱/质谱法与高效液相色谱法(GB/T 21317-2007) |
|  | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 速测仪配套检测方法 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法(GB/T 20746-2006) |
| 禽肉 | 氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素 | 速测仪配套检测方法 动物源食品中氯霉素残留检测 酶联免疫吸附法（农业部1025号公告-26-2008） 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定(GB/T 22338-2008) |
|  | 氟苯尼考胺 | 速测仪配套检测方法 出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法（SN/T 1865-2016） |
|  | 金刚烷胺 | 速测仪配套检测方法 出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法(SN/T 4253-2015) |
|  | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星 | 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法 （农业部1025号公告-8-2008） 速测仪配套检测方法 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法(GB/T 21312-2007) |
|  | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM) | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱/串联质谱法(GB/T 21311-2007) |
|  | 土霉素、金霉素、强力霉素 | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱质谱/质谱法与高效液相色谱法(GB/T 21317-2007) |
| 禽蛋 | 氯霉素、氟苯尼考、甲砜霉素 | 酶联免疫试剂盒内附检测方法 速测仪配套检测方法 动物源食品中氯霉素残留检测 酶联免疫吸附法（农业部1025号公告-26-2008） 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定(GB/T 22338-2008) |
|  | 氟苯尼考胺 | 速测仪配套检测方法 酶联免疫试剂盒内附检测方法 出口动物源食品中甲砜霉素、氟甲砜霉素和氟苯尼考胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法（SN/T 1865-2016） |
|  | 金刚烷胺 | 速测仪配套检测方法 酶联免疫试剂盒内附检测方法 出口动物组织中抗病毒类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法(SN/T 4253-2015) |
|  | 恩诺沙星、环丙沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氧氟沙星、培氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星 | 动物性食品中氟喹诺酮类药物残留检测 酶联免疫吸附法 （农业部1025号公告-8-2008） 酶联免疫试剂盒内附检测方法 速测仪配套检测方法 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法液相色谱-质谱/质谱法(GB/T 21312-2007) |
|  | 呋喃唑酮代谢物、呋喃它酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃妥因代谢物 | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱/串联质谱法(GB/T 21311-2007) |
| 兔肉 | 呋喃唑酮代谢物(AOZ)、呋喃它酮代谢物(AMOZ)、呋喃妥因代谢物(AHD)、呋喃西林代谢物(SEM) | 速测仪配套检测方法 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法高效液相色谱/串联质谱法(GB/T 21311-2007) |
| 生鲜乳 | 三聚氰胺 | 酶联免疫试剂盒内附检测方法 速测仪配套检测方法 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法（GB/T 22388-2008） |
|  | 黄曲霉毒素M1 | 黄曲霉毒素M1试剂盒内附检测方法 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定（GB 5009.24-2016） |
|  | β-内酰胺酶 | 酶联免疫试剂盒内附检测方法 速测仪配套检测方法 生乳中β-内酰胺酶的测定（NY/T 3313-2018） |
| 蜂蜜 | 恩诺沙星、环丙沙星 | 蜂蜜中19种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法（GB/T 23412-2009） |
|  | 土霉素、四环素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法(GB/T 18932.23-2003) |
|  | 氯霉素 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法（GB/T 18932.19-2003） |
|  | 甲硝唑及其代谢物、二甲硝咪唑及其代谢物 | 蜂蜜中硝基咪唑类药物及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法(GB/T 23410-2009) |
| 各检测项目除采用表中所列检测方法外，如有其它国家标准、行业标准以及部文公告的检测方法，且其检出限或定量限满足限量值要求时，在检测时可采用。 |

附件4

食用农产品合格证试行主体监测计划表

| 监测时间 | 抽样地点 | 主体名称 | 产品名称 | 监测数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.要求落实合格证试行主体全覆盖，产品全覆盖要求，单个样品不得抽检超过2批次，避免对主体重复抽样。

2.生鲜乳和蜂蜜主体和产品单独列表。

3.此表报质监处和农安中心各一份。

抄送：山东省农业农村厅，山东省畜牧兽医局，市食安办。

青岛市农业农村局办公室                  2021年1月5日印发