附件1

食品安全快检室基本信息汇总表

企业名称：_____________________地址：_____________________________

快检室主要负责人：_____________ 联系电话___________________

| 检测设备名称 | 购置时间 | 主要检测项目 | 操作人员 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2

邢台市食用农产品批发市场、大型超市食品安全

快速检验室建设指导意见（征求意见稿）

为进一步加强食用农产品市场销售质量安全监管，保障人民群众消费安全，根据《食品安全法》、《农产品质量安全法》等法律法规，结合邢台实际，对我市食用农产品批发市场、大型超市食品安全快速检测室建设突出如下指导意见：

一、指导原则

坚持质量原则、效能原则、经济原则和服务监管原则，以食用农产品批发市场、大型超市为重点对象，以食用农产品市场准入为核心，按照“源头可溯、全程可控、风险可防、责任可究、公众可查”的基本要求，运用现代信息技术，落实索证索票、进货查验记录等制度，严格食用农产品市场销售安全准入、严把质量关口、提升安全监管效能。

二、适用范围

食用农产品的集中交易市场和批发市场应当建立食品安全快速检测室；鼓励食用农产品零售市场、大型超市（总体经营面积3000平米以上）建立食品检测室；鼓励成型集贸市场、中小型食用农产品经营者使用快检试剂盒开展自检。

三、建设标准

（一）基本条件

1.外观标识。建设独立、面积适宜的快检室，集中交易市场和批发市场快检室使用面积不少于10平方米，大型超市快检室使用面积不少于5平米；快检室设置在经营场所的明显位置，并有明显的标识（食用农产品快速检测室），批发市场和集贸市场要设立电子显示屏，大型超市设立公示标牌（不小100cm*50cm），对快检信息及时进行公示。

2.检测设施设备。快检室分区合理，检测室内应配备与检测工作量相适应的农产品检测仪器(食品快检检测仪器和食品快检试剂盒两种)及辅助设施设备。农产品检测仪器应当使用能够显示具体检测数据的电子设备，并配备部分使用比色卡检测的快检试剂盒；检测设备按要求保管，并定期维护。食品安全检测试剂符合储存条件，且在保质期内。设备包括：农药（兽药）残留检测仪、试剂冷藏柜、调速多用震荡器、电子天平、操作台、快速检测盒、电脑、打印机。快检设备原则上要求检测项目应不少于3种。

3.环境卫生。保证良好的照明和通风设备，保持工作台、地面的卫生。

（二）管理要求

4.机构设置。市场主办方和超市应明确食品安全快速检测管理部门和主管负责人。

5.制度上墙。快检室应制定相关管理制度，上墙公示。

6.人员素质。快检室应根据需要配备专职或兼职检测人员，一般应配备技术人员或专业检测人员1-2名。检测人员应培训上岗，并建立定期培训制度。检测人员工作时应穿着白色检测工作服。

（三）检测要求

7.检测项目。市场主办方和超市应根据不同季节特点、当地食品存在的突出问题以及节假日市场交易等情况制定相应的季度（或月）检测计划。主要开展蔬菜、水果、水产类、杂粮类、生鲜肉类等食用农产品食品中的农药残留、兽药残留、非法添加的非食用物质、易滥用的食品添加剂等项目筛查。蔬菜、水果类：总砷、铅、二氧化硫、克百威、有机磷和氨基甲酸酯类农药残留等；肉、水产类：生鲜肉类水分含量、瘦肉精、氯霉素、孔雀石绿等；杂粮类：黄曲霉素等。

8.检测数量。快检室原则上应在每个交易日开展检测。食用农产品集中交易市场和批发市场对没有检验合格证明的食用农产品实行批批检测；鼓励大型超市每天检测不少于所经营食用农产品种类的15%，每个星期要完成一次所有食用农产品经营品种的快速检测。

（四）检测程序

9.检测时间、样品抽取。食用农产品批发市场、大型超市应在进入市场、销售前进行抽样检测，对无食用农产品产地证明或者购货凭证、合格证明文件的应逐批次逐品种抽样检测；对其他食用农产品随机抽样检测。

10.检测标准。样品检测由检测人员严格按照检测仪器具体使用说明和定性依据开展快检工作。

11.后续处理。对快速检测结果表明不符合食品安全标准的食用农产品，检测室应当及时通知销售者，销售者认可检测结果的，经销售者签字确认后应当要求销售者立即停止销售，市场举办者依具与市场经营户的协议监督销售者当场自行销毁或作无害化处理，并录像拍照留档，书面通知上游采购商，及时报告当地食品安全监管部门；经营者对检测结果有异议的，由市场主办方通知当地食品安全监管部门依照法定程序抽样，送法定机构作定量检测。

12.结果应用。快检室应当及时将监测结果书面告知销售者，告知书应当载明具体样品品种、具体产地、采样时间、快检结果；并于当天通过市场公示栏、电子屏幕等方式公示，便于消费者在选购食品时参考，接受社会监督；市场内食用农产品销售者应当将快检结果通过复印并加盖公章或签名的方式提供给下游零售商以备查验；超市参照以上要求执行。

13.数据录入。食用农产品批发市场、大型超市应当建立食用农产品电子记录，将每日的检测结果和后续处理数据录入到系统中备查；检测数据保存不少于6个月。

14.资料保管。检测工作中形成的数据资料、各项制度、检测仪器说明书、统计报表、计算机软件等相关文件要分门别类，指定专人登记，定期存档。对重要的数据、内部材料等未经审批，不得私自外借或复印。