附件1

2013年全省养殖环节“瘦肉精”

专项监测计划

为进一步加强养殖环节“瘦肉精”监管，严厉打击违法添加“瘦肉精”的行为，根据我省实际，制定本专项监测计划。

一、监测范围

重点监测年出栏生猪50以上、年出栏肉牛10头以上、年出栏肉羊20只以上的规模养殖场（户）。

二、监测内容

以育肥后期的生猪、肉牛、肉羊为监测对象，取其尿液，检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺和沙丁胺醇3种“瘦肉精”。

三、监测数量

在监测范围内的养殖场（户），每年生猪监测不少于两次，每次2-3头，牛、羊监测不少于一次，每次各2-3头（只）。

四、任务安排

（一）各市（州）要分别在4月和11月两次对监测范围内的生猪养殖场（户）集中开展 “瘦肉精”全覆盖拉网式排查；7月对监测范围内的牛、羊养殖场（户）集中开展 “瘦肉精”全覆盖拉网式排查。同时要做好日常监测和重大节日期间监测。

（二）执行本计划所需的快速检测试剂卡部分由省畜产品安全检测中心统一采购配发（各市、州根据分配数量领取,具体分配数量另行下达），不足部分由各地向当地财政申请资金，组织采购。

五、抽样要求

（一）抽样方法

按照《猪肉、猪肝、猪尿抽样方法》（NY/T763-2004）规定执行，牛尿和羊尿参照执行。

（二）样品留存

初筛（快速检测）为阳性的可疑样品分成三份，每份不少于30ml，一份留作复检样品，一份留作备份样品，一份留作确认检测，样品需低温（4℃）保存。三份样品经受检单位代表和抽样单位人员签字封样后24小时内送省畜产品安全检测中心。阴性样品不留样。

六、结果报送

1．各市（州）汇总后，分别于每月底前将监测结果报告单（见表2）报省畜产品安全检测中心。4月和9月除报监测结果报告单外，各市（州）还应报30个场（户）（每个场、户2-3头）样品的抽样单和原始记录表（见表1）。

2．省畜产品安全检测中心及时将各市（州）的监测情况汇总并上报省局。

七、工作要求

（一）各地要认真组织实施“瘦肉精”日常监测，合理分配全年监测任务，注意每个季度的任务量相对均衡，避免专项监测出现盲段和盲区。在此基础上，必须重点保证完成集中拉网监测任务。

（二）检测对象仅限育肥猪和肉牛、肉羊。

（三）专项监测统一使用省畜产品安全检测中心提供的抽样单和检测记录表，并有两名抽检人员的签字和受检单位的签字盖章。

（四）对实施了监测的养殖场（户）应由承担具体监测任务的单位出具“瘦肉精”快速检测结果通知单（见表3），交养殖场（户）妥善保留备查。

（五）各监测单位使用后的试纸卡，需在卡上注明检测日期，连同检测记录表一并保存备查，6个月后由上一级主管部门复核并监督销毁。

（六）未经省局同意任何单位和个人不得擅自发布监测信息。

各地在监测工作中有关技术问题请与省畜产品安全检测中心联系。

联 系 人：李 云、魏敏、高庆军

联系电话：028-85545030、85026851、85598229

附件：表1．尿中“瘦肉精”测定原始记录

表2．“瘦肉精”监测情况报告单

表3．“瘦肉精”快速检测结果通知单

表1

尿中“瘦肉精”测定原始记录

| 检查对象 |  |  | 被检单位（业主） | 地 址 | 电 话 | 检查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪 | 牛 | 羊 |  | 市（州） 区（县） 乡 |  |  |

| 样品编号 | 盐酸克伦特罗 |  |  |  |  |  | 莱克多巴胺 |  |  |  |  |  | 沙丁胺醇 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条带颜色 |  |  |  | 结果判断 |  | 条带颜色 |  |  |  | 结果判断 |  | 条带颜色 |  |  |  | 结果判断 |  |
|  | 红 色 |  | 未见红色 |  | 阴性 | 阳性 | 红色 |  | 未见红色 |  | 阴性 | 阳性 | 红色 |  | 未见红色 |  | 阴性 | 阳性 |
|  | C 区 | T区 | C区 | T区 |  |  | C 区 | T区 | C区 | T区 |  |  | C 区 | T区 | C区 | T区 |  |  |
| 检出限 | 盐酸克伦特罗3ng/mL；莱克多巴胺5ng/mL；沙丁胺醇5ng/mL。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测人：                                             审核人：

被检业主签字或盖章：

表2

“瘦肉精”监测情况报告单

报送单位（盖章）              监查时段：   年  月  日至   年  月  日        报送时间：  年  月  日

| 监测地区（区、县） | 受检单位（场、户）名称 | 受检单位地址 | 受检单位联系人 | 受检单位电话 | 监测数（头份） |  |  | 不合格数（头份） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 盐酸克伦特罗 | 莱克多巴胺 | 沙丁胺醇 | 盐酸克伦特罗 | 莱克多巴胺 | 沙丁胺醇 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3

“瘦肉精”快速检测结果通知单存根

编号：

我单位于       年     月     日对你单位的猪尿进行了“瘦肉精”快速检测。其中：检测盐酸克伦特罗      头、莱克多巴胺      头、沙丁胺醇      头。结果均为阴     性。

特此通知。

年   月   日

……………………………………………………………………………

“瘦肉精”快速检测结果通知单

编号：

我单位于       年     月     日对你单位的猪尿进行了“瘦肉精”快速检测。其中：检测盐酸克伦特罗      头、莱克多巴胺      头、沙丁胺醇      头。结果均为阴     性。

特此通知。

检测单位（盖章）：

年   月   日