附件2

实验室设置及检测项目指导原则

一、实验室基本设置

1.单纯做理化实验的，可设置一间实验室。地面、墙壁铺设瓷砖。至少一个水池、一台冰箱。

2.有微生物实验的，须设立两间实验室。内间为微生物实验室，外间为实验准备间及理化实验室。地面、墙壁铺设瓷砖。至少一个水池。设有空气消毒设施。

3.配备与检验项目相适应的仪器及设备设施。

采用试剂盒进行检测的，应具备相应试剂盒。不采用试剂盒的，应具备相应的检测设备。

二、重点检测项目

| 样 品 | 检测项目 | 设备或试剂 |
| --- | --- | --- |
| 蔬菜、水果等植物性食品 | 农药残留检测、亚硝酸盐（腌制产品）和重金属检测 | 农药残留检测卡、亚硝酸盐快速检测盒及试纸 |
| 肉及肉制品 | 亚硝酸盐检测、瘦肉精检测 | 瘦肉精快速检测卡 |
| 食用油 | 过氧化值检测 | 食用油过氧化值检测试纸 |
| 即食食品成品、未经改刀熟食 | 菌落总数、大肠菌群等 |  |