附件4

“瘦肉精”及其替代品监测技术操作要点

一、2011年“瘦肉精”等违禁药物专项整治监测计划应按月执行，不得采取全年监测计划集中在一个时段完成或一次抽样、集中或分时段检测的做法。

二、“瘦肉精”及其替代品监测计划抽样数量、检测品种必须按照下达的计划执行。

三、为保证抽取样品具有代表性和可追溯性，检测结果具有科学性和公正性，抽样和检测单位要遵守以下要求：

1、抽样办法

1.1 监测对象

辖区内猪场，包括规模场、专业户和散养户。

| 分类 | 养殖规模 |
| --- | --- |
| 规模场 | 持有动物卫生防疫证 |
| 专业户 | 养殖数量＞50头 |
| 散养户 | 养殖数量≤50头 |

1.2 根据动物饲养基数计算抽样数量，对于猪尿样：

| 动物数量（样本数） | 抽样数（个） |
| --- | --- |
| 500 | 3 |
| 501～1000 | 7 |
| 1001～5000 | 10 |
| 5001～10000 | 12 |
| 10000以上 | 15 |

1.3 收集清晨饲喂前的尿液50～100 ml，同时填写抽样单。

1.4 样品保存及送样。

用清洁干燥的塑料尿样管储存，外附标签，采样后应将样品放入干净容器（如硬纸板箱、塑料泡沫箱）中密封装运，并采取保温措施（温度控制在0～5℃）。

1.5 抽样单填写说明。

样品编号：格式为[区县简称][区域代码] [动物品种代码]/[样品种类代码]/[抽样日期]。猪尿液代码为P/U，例如：2011年1月10日，在闵行区代码为B的区域抽取的猪尿样品第一份，其编号为：闵B P/U/110110-1。其中，区域代码为可选标识，由区县根据实际情况具体规定。

被抽样单位：规模场应记录单位名称，如金山区山阳养猪合作社；专业户及散养户应记录镇、村及畜主名，如陈家镇裕丰村10队李小明，以利于阳性追溯。

2、检验标准

执行农业部公布的残留检测方法或国际公认的残留检测方法标准。具体推荐如下：

| 化合物 | 动物/组织 | 检测方法 | 标准编号 | 检测限 (g/L） | 残留限量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 克仑特罗 | 猪/尿 Pig/Urine | 酶联免疫法ELISA | GB/T 5009.192-2003 | 0.5 | 不得检出 ND |
| 沙丁胺醇 |  | 酶联免疫法ELISA | DB 31/T337-2005 | 1.0 | 不得检出 ND |
| 莱克多巴胺 |  | 酶联免疫法ELISA | 农业部1025号公告-6-2008 | 1.1 | 不得检出 ND |
| 齐帕特罗 |  | 酶联免疫法ELISA | 参照试剂盒检测限 |  | 不得检出 ND |