附件1

化妆品中巯基乙酸的检测方法（离子色谱法)

1 范围

本方法规定了离子色谱法测定化妆品中巯基乙酸的含量。

本方法适用于化妆品中巯基乙酸及其盐类含量的测定。

2 方法提要

样品中的巯基乙酸经水溶解提取后，用离子色谱仪分离巯基乙酸根与无机离子，电导检测器检测，以保留时间定性，峰面积定量。

本方法巯基乙酸的检出限5.8ng，定量下限20ng。取样量为0.5g时，检出浓度为46μg/g，最低定量浓度0.15mg/g。

3 试剂和材料

除另有规定外，本方法所用试剂均为分析纯或以上规格，水为GB/T 6682规定的一级水。

3.1 巯基乙酸，优级纯。

3.2 甲醇，优级纯。

3.3 硫酸溶液[φ（H2SO4）=10%]：取硫酸（ρ20=1.84g/ml）10mL，缓慢加入到90mL水中，混匀。

3.4 盐酸溶液[φ（HCl）=10%]：取盐酸（ρ20=1.19g/ml）10mL，加入90mL水中，混匀。

3.5 淀粉溶液（10g/L）：称取可溶性淀粉1g，加水5mL调成溶液，再加入沸水95mL，煮沸，并加水杨酸0.1g或氯化锌0.4g防腐。

3.6 氢氧化钠溶液（500g/L）：称取氢氧化钠50g，加水适量使溶解并至100mL。再量取一定量用经超声脱气的水稀释到淋洗液浓度。

3.7 重铬酸钾标准溶液[c(1/6K2Cr2O7)=0.1000mol/L]：准确称取已于120℃±2℃电烘箱中干燥至恒重的重铬酸钾基准物质4.9031g，溶于水并转移至1000mL量瓶中，定容至刻度，摇匀。

3.8 硫代硫酸钠标准溶液(0.1mol/L)：称取硫代硫酸钠（Na2S2O3·5H2O）26g（或无水硫代硫酸钠16g）溶于1000mL新煮沸放冷的水中，加入氢氧化钠0.4g或无水碳酸钠0.2g，摇匀，贮存于棕色瓶内，放置两周后过滤，用重铬酸钾标准溶液标定其浓度，标定方法如下：

准确吸取重铬酸钾标准溶液（3.7）25.00mL于500mL碘量瓶中，加碘化钾2.0g和硫酸溶液（3.3）20mL，立即密塞，摇匀，于暗处放置10min。加入水150mL，用硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色时，加入淀粉溶液（3.5）2mL，继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色。同时做空白试验。按下式计算硫代硫酸钠标准溶液的浓度。

| c（Na2S2O3）= | C’×25.00 |
| --- | --- |
|  | V1-V0 |

式中：c（Na2S2O3）——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，mol/L；

C’——重铬酸钾标准溶液的浓度[c(1/6K2Cr2O7)]，mol/L；

V1——重铬酸钾标准溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，mL；

V0——空白试验消耗硫代硫酸钠溶液的体积，mL。

3.9  碘标准溶液（0.05mol/L）：称取碘13.0g和碘化钾35g，加水100mL使溶解，加入盐酸3滴，用水稀释至1000mL，过滤后转入棕色瓶中。

3.10  巯基乙酸标准储备溶液（10g/L）：称取巯基乙酸标准品（3.1）1.0g，用水稀释并转移至100mL容量瓶中，加入甲醛1mL，加水定容得标准储备溶液，临用时标定。标定方法如下：

准确吸取巯基乙酸标准储备溶液10.00mL，置于250ml碘量瓶中，加入水10mL，盐酸10mL，精确加入碘标准溶液（3.9）20.00mL，混匀，于暗处放置3分钟，用硫代硫酸钠标准溶液滴定，至溶液颜色变为浅黄色时，加入淀粉溶液（3.5）2mL（溶液变为蓝色），继续滴定至蓝色消失即为终点。同时做空白试验。按下式计算巯基乙酸标准溶液的浓度。

| c（HSCH2COOH）= | 92.1×c×(V0 - V1)×1000×1000 |
| --- | --- |
|  | V×1000 |

式中：c（HSCH2COOH）——巯基乙酸标准储备溶液的浓度，μg/mL；

c——硫代硫酸钠标准溶液的浓度，mol/L；

V0——空白试验消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，mL；

V1——巯基乙酸标准储备溶液消耗硫代硫酸钠标准溶液的体积，mL；

V——量取巯基乙酸标准储备溶液的体积，mL；

92.1——巯基乙酸的摩尔质量，g/mol。

4 仪器和设备

4.1离子色谱仪，抑制型电导检测器。

4.2 电子天平，感量0.001g。

4.3 涡旋振荡器。

4.4 超声波清洗器。

4.5 高速离心机。

5 分析步骤

5.1 巯基乙酸标准系列溶液制备

临用新配。取经标定的巯基乙酸标准储备溶液适量，分别配制成0.50 mg/L、1.00 mg/L、2.00 mg/L、5.00 mg/L、10.0 mg/L、20.0 mg/L、50.0 mg/L、80.0mg/L的巯基乙酸标准系列溶液。

5.2样品处理

称取样品0.5g（精确到0.001g）于100mL具塞比色管中，加水至刻度。膏状样品用涡旋振荡器振摇均匀，超声波清洗器提取20min，加入二氯甲烷2mL，轻轻振摇，静置，取上清液经0.25μm滤膜过滤；浑浊样品，在14000rpm转速下高速离心15min，取上清液经0.25μm滤膜过滤。滤液作为待测溶液。

5.3 参考色谱条件

色谱柱：分析柱AS11-HC（250×4mm I.D.）与保护柱AG11-HC（50×4mm I.D.），或分析柱AS19-HC（250×4mm I.D.）与保护柱AG19-HC（50×4mm I.D.），柱填料为强碱性离子交换树脂，烷醇季铵作功能基；

抑制器：ASRS ULTRA；

抑制模式：外接水1.0mL/min，自动抑制电流50mA；

淋洗液：25mmol/LNaOH+1%甲醇混合液；

淋洗液流速：0.85mL/min；

柱温：室温；

进样量：25μl；

5.4 测定

在“5.3”色谱条件下，取巯基乙酸标准系列溶液“5.1”分别进样，记录色谱图，以标准系列溶液浓度为横坐标，峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

取“5.2”项下的样品待测溶液进样，记录色谱图，量取峰面积，根据标准曲线得到样品待测溶液中巯基乙酸的浓度。按“6”计算样品中巯基乙酸的含量。

6 计算

按下式计算巯基乙酸的浓度（以巯基乙酸计）：

ω（巯基乙酸）=ρ×Vm

式中：ω（巯基乙酸）—样品中巯基乙酸的质量分数，μg/g；

ρ—测试溶液中巯基乙酸的质量浓度，mg/L；

V—样品定容体积，mL；

m—样品取样量，g。

7 图谱

图1  巯基乙酸标准溶液离子色谱图

1：巯基乙酸（16.587min）