附件1：

酱油产品抽样检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 依据标准法规或标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 参考标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨基酸态氮 | GB2717、GB 18186 | 强制 | GB 18186 | 酿造酱油按质量等级； 配置酱油：≥0.4g/100mL |
| 2 | 总酸（以乳酸计） | GB 2717 | 强制 | GB/T 5009.39 | ≤2.5 g/100ml |
| 3 | 总砷（以As计） | GB 2717 | 强制 | GB/T 5009.11 | ≤0.5 mg/L |
| 4 | 铅（以Pb计） | GB 2717 | 强制 | GB 5009.12 | ≤1mg/L |
| 5 | 黄曲霉毒素B1 | GB 2717 | 强制 | GB/T 5009.22 | ≤5μg/L |
| 6 | 苯甲酸 | GB 2760 | 强制 | GB/T 5009.29 | ≤1.0 g/kg |
| 7 | 山梨酸 | GB 2760 | 强制 | GB/T 5009.29 | ≤1.0 g/kg |
| 8 | 甜蜜素 | GB 2760 | 强制 | GB/T 5009.97 | 不得检出（＜4.0mg/kg） |
| 9 | 糖精钠 | GB 2760 | 强制 | GB/T 5009.28 | 不得检出（＜1.0mg/kg） |
| 10 | 安赛蜜 | GB 2760 | 强制 | GB/T 5009.140 | ≤1.0 g/kg |
| 11 | 脱氢乙酸 | GB 2760 | 强制 | GB/T 23377 | 不得检出（＜5mg/kg） |
| 12 | 铵盐 | GB 18186 SB 10336 | 强制 | GB 18186 | ≤氨基酸态氮含量的30% |
| 13 | 菌落总数 | GB 2717 | 强制 | GB/T 4789.22 | ≤30000 cfu/mL |
| 14 | 大肠菌群 | GB 2717 | 强制 | GB/T 4789.22 | ≤30MPN/100mL |
| 15 | 致病菌（沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌） | GB 2717 | 强制 | GB/T 4789.22 | 不得检出 |
| 16 | 可溶性无盐固形物 | GB 18186 SB 10336 | 推荐 | GB 18186 | 酿造酱油按质量等级； 配置酱油：≥8.00g/100mL |
| 17 | 全氮 | GB 18186 SB 10336 | 推荐 | GB 18186 | 酿造酱油按质量等级； 配置酱油：≥0.70g/100mL |
| 18 | 3-氯-1,2-丙二醇 |  |  | GB/T 5009.191 | 报检出值，不做判定 |
| 注：1. 菌落总数仅适用于餐桌酱油；总酸适用于烹调酱油。 2. 判定原则。一是所列检验项目全部符合标准要求，判定为所检项合格。二是所列检验项目中任一项不符合标准规定，判定为产品不合格。三是如果企业明示质量技术要求严于国家标准、行业标准的，按照企业明示质量技术要求判定。其中氯丙醇项目只报检出值，不做判定，单位为kg/mg。 3. 检验依据。GB 2717-2003《酱油卫生标准》；GB18186-2000《酿造酱油》；SB10336-2000《配制酱油》；GB2760-2007《食品添加剂使用卫生标准》及卫生部相关公告；GB/T5009.39-2003《酱油卫生标准的分析方法》；GB/T4789.22-2003《食品卫生微生物学检验 调味品检验》。 |  |  |  |  |  |