水质处理器系列产品卫生行政许可补充规定

- 范围

水处理原理、工艺流程相同，所用与水接触的材料材质相同，但水处理技术参数或外观不同的多型号（不同规格）水质处理器可作为系列产品申报。

跨型（大型、小型）产品不能作为同一系列产品申报。

- 分类

（一）A类产品：水处理工艺相同、所用与水接触的材料材质相同、净水流量和额定总净水量相同，仅外观不同。

（二）B类产品：水处理工艺相同，所用与水接触的材料材质相同，但水处理单元大小不同，净水流量和/或额定总净水量不同。

三、检验要求

（一）A类产品检验要求：此类系列产品无论包括多少种型号，只抽取其中任意1种型号产品进行卫生安全性和功能性检验。

（二）B类产品检验要求：

1.小型水质处理器。选取净水流量和额定总净水量最小的产品进行卫生安全性检验和总体性能试验，另选取净水流量和额定总净水量最大的产品进行加标试验。

2.大型水质处理器。选取净水流量和额定总净水量最小的产品进行总体性能试验。

四、系列产品确认

（一）国产产品：生产企业所在地的省级卫生监督机构对生产企业进行现场审核的同时进行系列产品确认，并填写《水质处理器系列产品现场确认表》（见附件）。

（二）井口产品：由卫生部选派评审专家对系列产品进行确认，并填写《水质处理器系列产品现场确认表》。如小型水质处理器系列产品所包含的产品型号为2—4个，则申报单位也可选择提交所有型号的样机到卫生部审评机构进行评审。

五、申报资料

（一）材料及配方中要注明该系列产品所有型号的主要技术参数，所用的水处理材料的材质、数量、规格。

（二）在企标中要注明各种型号（规格）的命名由来及技术参数。

（三）说明书中要注明各种型号所用的水处理材料的材质、数量、规格及技术参数。

六、样品（仅指小型水质处理器系列产品）

（一）A类产品提交系列产品中与检验报告型号相一致的样机1台。

（二）B类产品提交系列产品中净水流量和额定总净水量最小的样机1台。

企业也可选择提供全部样机。

附件：水质处理器系列产品现场确认表

附件

受理编号：

水质处理器系列产品现场确认表

产品名称

产品型号

生产国

生产企业名称

生产企业地址

申报单位（在华责任单位）名称

申报单位（在华责任单位）地址

联系人姓名                         联系电话

现场审核日期

中华人民共和国卫生部制

系列产品型号：

产品类型：            大型水质处理器；    小型水质处理器

系列产品参数：        （注：请在①②③④⑤⑥处填写实际水处理材料名称）

| 型号 （规格） | 净水流量 | 额定总净水量 | 水处理材料数量（重量）和规格 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |

确认内容：

（1） 水处理原理（工艺）是否相同：                    □是  □否

（2） 所使用的与水接触材料的品种、质量是否相同：      □是  □否

（3） 原水要求是否相同：                              □是  □否

（4） 出水水质是否相同：                              □是  □否

（5） 产品是否属于同一品牌：                          □是  □否

（6） 是否已经是定型产品：                            □是  □否

（7） 其他（如外观等情况）：

确认意见：

（1） 符合系列产品要求 （A类    B类）

（2） 不符合系列产品要求

备注：

现场确认人员（签名）：

企业代表（签名及盖章）：