蜂产品检测方法及残留限量

| 化合物 Compound | 动物/组织 Species/Matrix | 检测方法 Laboratory Methods | 检测限(或定量限) Detection or Quantification Limit (g/kg） | 残留限量 MRL（g/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯霉素 Chloramphenicol | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 液相色谱质谱法 LC-MS-MS（GB/T 18932.19） | 0.1 | 不得检出 ND |
| 硝基咪唑类Nitroimidazoles（甲硝唑Metronidazole、洛硝哒唑 Ronidazole、地美硝唑Dimetridazole） | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 液相色谱质谱法 LC-MS-MS（GB/T 20744-2006） | 1 | 不得检出 ND |
| 四环素族抗生素Tetracyclines （四环素tetracycline、土霉素Oxytetracycline、金霉素Chlortetracycline、强力霉素Doxycycline) | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 高效液相色谱法 HPLC（GB/T 18932.23） | 2 | 不得检出 ND |
| 磺胺类Sulfonamides（磺胺醋酰Sulfacetamide、磺胺嘧啶Sulfadiazine、磺胺甲基嘧啶Sulfamerazine、磺胺甲氧哒嗪Sulfamethoxypyridazine、磺胺对甲氧嘧啶Sulfameter、磺胺氯哒嗪Sulfachloropyridazine、磺胺甲基异噁唑Sulfamethoxazole、磺胺二甲氧嘧啶Sulfadimethoxine） | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 高效液相色谱法 HPLC（GB/T 18932.17） | 5 | 不得检出 ND |
| 氟喹诺酮类Fluoroquinolones （依诺沙星Enoxacin、诺氟沙星Norfloxacin、麻保沙星Marbofloxacin、氟罗沙星Fleroxacin、环丙沙星Ciprofloxacin、氧氟沙星Ofloxacin、单诺沙星Danofloxacin、恩诺沙星 Enrofloxacin、奥比沙星 Orbifloxacin、沙拉沙星 Sarafloxacin、斯帕沙星Sparfloxacin、双氟沙星 Difloxacin、噁喹酸 Oxolinic acid、氟甲喹 Flumequin） | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 液相色谱质谱法 LC-MS-MS（GB/T 20757） | 1 | 不得检出 ND |
| 硝基呋喃类代谢物 Nitrofuran Metabolites （AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 蜂/蜂蜜 Bee/Honey | 液相色谱质谱法 LC-MS-MS（GB/T 18932.24） | AOZ：0.2；AMOZ：0.2； AHD：0.5；SEM：0.5 | 不得检出 ND |