## Sheet1
附件2
重庆2024年质检机构飞行检查主要内容
序号 | 检查内容
1 | 机构正副主任、技术负责人和质量负责人的任命与变更应有上级主管部门的任命（备案）文件。
2 | 有组织机构框图。标明各组成部门主要职责及相互关系、负责人姓名和职称。如机构为某一组织的一部分时，应标明与相关部门在管理、技术运作和支持服务等方面的关系。
3 | 所有人员应经专业技术、标准化、计量、质量监督与管理以及相关法规知识培训，考核合格，持证上岗。上岗证或合格证应标明准许操作的仪器设备和检测项目。
4 | 检验检测机构人员的受教育程度、专业技术背景和工作经历、资质资格、技术能力应当符合工作需要。
5 | 质量手册编写规范，覆盖质量体系的全部要素，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》的要求。
6 | 程序文件能满足机构质量管理需要，其内容符合《农产品质量安全检测机构考核办法》的要求。
7 | 有检测结果质量控制程序，确保检测结果质量。可采用以下方法：用统计技术对结果进行审查、参加能力验证、进行实验室间对比、定期使用有证标准物质或在内容质量控制中使用副标准物质、用相同或不同方法进行重复检验和保留样的再检验等。
8 | 制定质量体系审核计划，并组织实施。每年至少开展一次包括质量体系全部要素的审核，必要地进行附加审核。
9 | 有管理评审程序。机构主任应每年至少对质量体系进行一次管理评审。
10 | 仪器设备使用记录应能满足试验再现性和可追溯要求，内容包括：开机时间、关机时间、样品名称 、样品编号（或试剂、标准物质）、开机（关机）状态、环境因素（如果需要）、使用人等。
11 | 计量标准和标准物质（含标准样品、标准溶液）有专人管理，并有使用记录；标准溶液配制、标定、校验和定期复验应有记录，并有符合要求的贮存场所。
12 | 委托检验要填写样品委托单，除记录委托方和样品信息，还应包括检验依据、检测方法、样品状态，以及双方商定的其他内容，并有适合的确认方式。
13 | 样品有专人保管，有唯一性和检测状态标识，有措施保证样品在检测和保存期间不混淆、丢失和损坏。有样品的处理记录。
14 | 按相应工作程序，保证样品接收、传递、检测方法采用、检测、异常情况处置、复检与判定，以及双三级审核等符合要求。
15 | 检测原始记录应包含足够的信息，以保证其能够再现。至少包括样品名称、编号、检验方法、检测过程与量值计算有关的读数、计算公式、允差要求等。
16 | 检验报告及相应原始记录应独立归档，内容包括检验报告、抽样单、样品委托单、检测任务单、原始记录及其相关联的图谱或仪器测试数据等。
17 | 对记录的修改应规范，原字迹仍清晰可辨，并有修改人的签章。
18 | 检验报告应有批准、审核、制表人的签字和签发日期；检验报告封面加盖机构公章。检验结论加盖机构检验专用印章，并加盖骑缝章。
19 | 检测环境条件应符合检测方法和所使用仪器设备的规定，对检测结果有明显影响的环境要素应监测、控制和记录。
20 | 毒品和易燃易爆品应有符合要求的保存场地，有专人管理，有领用批准与登记手续。毒品使用应有监督措施。
21 | 现场实作检测人员对仪器设备操作较熟练，结果准确，原始记录和检测报告填写规范。
22 | 有专人负责对技术标准进行查询、收集，技术负责人负责有效性确认。
23 | 有专用的检测工作场所，仪器设备应相对集中放置，相互影响的检测区域应有效隔离,互不干扰。